Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikser z kontrolą temperatury na probówki reakcyjne 1.5ml i płytkę MTP/PCR/DWP

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikser z kontrolą temperatury na probówki reakcyjne 1.5 ml oraz płytkę MTP/PCR/DWP zgodnie z następującymi parametrami: - Chłodzenie, ogrzewanie i mieszanie w probówkach 1.5 ml (24) oraz płytki MTP/PCR/DWP (1) - Kompatybilność z termoblokami dostosowanymi do wszystkich popularnych formatów i płytek od 5 ul do 50 ml - Kompatybilność z osłoną zapobiegającą kondensacji - Maksymalna prędkość mieszania min. 3000 r.p.m. - Dokładność temperatury ± 0.5 °C w zakresie 20 °C -45°C - Zakres temperatury Min. 15 °C poniżej temp. pokojowej, maks: 100 °C - Duża prędkość ogrzewania/chłodzenia - Technologia 2D mix-control zapewniająca wysoką wydajność mieszania - Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej - Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi - Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów - Możliwość mieszania z przerwami - Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………………………dni od daty zawarcia umowy (max. 21 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy