Warszawa, dnia 27.04.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 42/2021

na dostawę

KLATEK BYTOWYCH DO HODOWLI MYSZY LABORATORYJNYCH, REGAŁÓW NA KLATKI BYTOWE

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Filip Dziaczkowski

e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05.05.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Dwóch regałów na klatki bytowe:

- Dwa regały jednostronne na klatki bytowe konwencjonalne, łącznie na min. 160 klatek do hodowli myszy laboratoryjnych;

- Wymiary zewnętrzne

- Regał 1:

- nie większe niż 1950 x 500 x 2000 mm (SxGxW) (Wysokość wraz z kołami)

- Regał 2:

- nie większe niż 1950 x 500 x 2000 mm (SxGxW) (Wysokość wraz z kołami)

- Pojemność min. 160 klatek otwartych (po 80 na regał);

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI 304;

- Cztery autoklawowalne koła, w tym co najmniej dwa z hamulcem;

- Na ramie oznaczenia cyfrowo-literowe rzędów i kolumn, służące do lokalizacji klatek;

- Regały muszą pasować do klatek myszy laboratoryjnych wymienionych w zapotrzebowaniu;

- Górny poziom klatek osłonięty arkuszem ze stali nierdzewnej;

- Konstrukcja z pionowymi słupkami między kolumnami;

- Instalacja urządzenia wraz z wniesieniem;

- Ochrona ze stali nierdzewnej.

Gwarancja: min. 3 lata

Dokonywania napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - do transportu urządzenia lub jego elementów na koszt własny Wykonawcy i stosowania w przypadku naprawy oryginalnych części zamiennych.

- 120 klatek otwartych do hodowli myszy laboratoryjnych

- Wszystkie rogi podstawy muszą być zaokrąglone;

- Powierzchnia podłogi min.530cm2, nie więcej niż 600cm2;

- Klatki muszą być kompatybilne z regałami ;

- Klatki powinny spełniać wymagania Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;

- Ruszt musi posiadać wgłębienie na paszę;

- Wymiary zewnętrzne podstawy: 37-39 cm dł., 19-21 cm szer., 12-14 cm wys.;

- Podstawa wykonana z przezroczystego polisulfonu;

- Podstawa musi posiadać zagłębienia w brzegach podstawy w celu umocowania w nich rusztu;

- Musi posiadać po obu dłuższych bokach prowadnice w celu zamocowania klatki w prowadnicach regału;

- Podstawa i ruszt autoklawowalne w temp. min. 134°C.

Gwarancja: min. 3 lata

Dokonywania napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - do transportu urządzenia lub jego elementów na koszt własny Wykonawcy i stosowania w przypadku naprawy oryginalnych części zamiennych.

Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

Dostawa, wniesienie,

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Klatki bytowe i regały.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_