Warszawa, dnia 28-04-2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 43/2021

na usługę

serwisową systemu kontroli dostępu

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Edyta Momot

e-mail: e.momot@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 10.05.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisowa układu kontroli dostępu składającego się z systemu PROXNET oraz innych urządzeń typu domofon:

- Wykonywanie raz na kwartał przeglądu stanu technicznego całego systemu:

  - naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów przynależnych do systemu (np.: czytniki, siłowniki zamykające, zwory, elektrorygle, bufory, baterie, akumulatory, przewody, przyciski, itp.),

  - czyszczenie, konserwacja, regulacja, konfiguracja, kontrola sprawności układów i inne czynności niezbędne do utrzymania całego systemu w sprawności,

  - systematyczna konserwacja i aktualizacja oprogramowania sterującego systemem (np. czyszczenie programu ze zbędnych danych),

  - wykonanie i aktualizacja dokumentacji technicznej całego systemu kontroli dostępu (pliki w formacie DWG i PDF).

- wsparcie techniczne telefoniczne/mailowo w godzinach 6-18,

- usuwanie zgłoszonych awarii – gotowość 24 godziny (zgłoszenia poprzez call-center), 7 dni w tygodniu, czas reakcji na zgłoszenie:

  - poniedziałek – piątek, w godzinach 6-18 – do 2 godzin,

  - w pozostałym czasie – do 4 godzin.

- szkolenie personelu IBD z obsługi systemu kontroli dostępu.

- wykonywanie nowych przejść podlegających elektronicznej kontroli dostępu,

- Wykonawca musi spełnić  poniższe wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania :

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania  i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu 25-letniej gwarancji udzielonej bezpośrednio przez w/w producenta;

- Na całość zainstalowanego okablowania ma być udzielona gwarancja bezpośrednio przez producenta a okres minimum 25 lat. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja;

- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora w/w systemów okablowania.

Okres gwarancji jaką są objęte wykonane instalacje.

II Warunki udziału w postępowaniu

- Warunkiem udziału w postepowaniu jest uczestniczenie w wizji lokalnej, która odbędzie się dnia  06 maja 2021 r. w godz. 8:30-15:00 w siedzibie zamawiającego.  Chęć uczestniczenia w wizji lokalnej proszę zgłaszać mailowo e.momot@nencki.edu.pl

- Wykonawca  wyznaczy do wykonania usługi pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego , posiadającego  zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie administrowania, projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów 1-4, eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach zainstalowania.

- Wykonawca musi dysponować personelem do wykonywania przedmiotu zamówienia, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych  o klauzuli min „poufne”. Certyfikaty poświadczenia bezpieczeństwa wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca musi posiadać:

- Certyfikat Autoryzacji producenta systemu okablowania obowiązujący w terminie związania umową, który potwierdza jego uprawnienia, oraz możliwość uzyskania na zainstalowany system LAN 25-cio letnią bezpłatną gwarancję bezpośrednio dla użytkownika.

- Dyplomy kwalifikacji co najmniej dwóch pracowników– wymaga się ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie;

- instalacja systemów okablowania strukturalnego;

- pomiary w systemach okablowania strukturalnego.

III Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - 100% pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. I:

            - Łączna cena za usługi w pkt (I.1, I.2,I.3 i I.4) – cena za kwartał - bez kosztów materiałów,

            - cena za wykonanie  1 przejścia z buforem (I.5)

            - cena za wykonanie  1 przejścia bez bufora (I.5)

Zamawiający wybierze najtańszą ofertę po zsumowaniu powyższych trzech elementów

IV Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

a) Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia (pkt I.1 – I.4): cena oferty ma obejmować WSZYSTKIE ELEMENTY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA

b) oferta cenowa na wykonanie 1 przejścia kontrolowanego z buforem (ma obejmować WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADANIA) – pkt I.5

c) oferta cenowa na wykonanie 1 przejścia kontrolowanego bez buforu (ma obejmować WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADANIA) – pkt I.5

3.	Do oferty należy dołączyć skany dokumentów:.

-  referencji dotyczących tematyki postępowania (referencje od co najmniej 2 podmiotów),

-  dyplomów potwierdzających ukończenie kursów przez 2 pracowników ( pkt 3 lit b),

-  zaświadczenia o wpisie 1 pracownika na listę kwalifikowanych pracowników (pkt 2).

4. 	Certyfikaty o których mowa w pkt II.3 oraz w pkt II.4 lit a) wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.

Nie ma obowiązku załączania tego dokumentu do oferty

5.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

6.	Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.momot@nencki.edu.pl

7.	Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Serwis kontroli dostępu.

8.	Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

9.	Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

10.	W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

11.	W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

12.	 W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

13.	Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

V Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Umowa zostanie zawarta na czas określony – 12 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl