Warszawa, dnia 26.04.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 39/2021

na dostawę

Miksera z kontrolą temperatury na probówki reakcyjne 1.5/2.0 ml oraz płytkę

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Wypych

e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 30.04.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Miksera z kontrolą temperatury na probówki reakcyjne 1.5ml oraz płytkę MTP/PCR/DWP o następujących parametrach:

- Chłodzenie, ogrzewanie i mieszanie w probówkach 1.5 ml (24) oraz płytki MTP/PCR/DWP (1)

- Kompatybilność z termoblokami dostosowanymi do wszystkich popularnych formatów i płytek od 5 ul do 50 ml

- Kompatybilność z osłoną zapobiegającą kondensacji

- Maksymalna prędkość mieszania min. 3000 r.p.m.

- Dokładność temperatury ± 0.5 °C w zakresie 20 °C -45°C

- Zakres temperatury Min. 15 °C poniżej temp. pokojowej, maks: 100 °C

- Duża prędkość ogrzewania/chłodzenia

- Technologia 2D mix-control zapewniająca wysoką wydajność mieszania

- Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej

- Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi

- Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów

- Możliwość mieszania z przerwami

- Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia

- Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Gwarancja: min. 24 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: max. 21 dni od daty zawarcia umowy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Waga kryterium:

Cena - 100%

𝐶 = CnCo× 100

gdzie:

𝐶𝑛 – oznacza najniższą cenę zaproponowaną przez wykonawców,

𝐶𝑜 – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

𝐶 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.wypych@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Mikser z kontrolą temperatury

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi maksymalnie 21 dni od daty zawarcia umowy (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.