Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Dygestorium

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dygestorium o następujących parametrach: - Rozmiary: szerokość: 1200, głębokość: od 700 do 800 mm, wysokość max. 2650 mm. - Przeszklone - Płyta ceramiczna lub inna wodoodporna i ognioodporna - 2 x gniazda elektryczne, - doprowadzenie wody - wylewka wody - zlew - zawór gazu, - szafkę, - oświetlenie, - sygnalizator przepływu powietrza - wyłącznik nadprądowy - gniazda elektryczne i wyłączniki umieszczone pod blatem - gałki mediów umieszczone na zewnątrz Oferta powinna zwierać kompletny zestaw: - Dygestorium - Usługa transportowa, wniesienie, montaż - Odpowiednia rura do montażu do wyciągu - Dokładną dokumentację: schemat, wymiary, rodzaj użytego materiału | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Wniesienie, montaż | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN, EUR, USD,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN, EUR, USD

Cena brutto ………………..…………… PLN, EUR, USD

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innych walutach niż PLN.  Do porównania ofert stosuje się kurs sprzedaży BGK z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: r.czajkowski@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_