Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Cewka nadawczo-odbiorcza do obrazowania szyi

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewka do obrazowania odcinka szyjnego kręgosłupa w 3T skanerze rezonansu Siemens Magnetom TRIO: - Cewka składająca się z przynajmniej 4 elementów odbiorczych - Wtyk cewki dostosowany do gniazd dostępnych w skanerze 3T Siemens Magnetom TRIO | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 14 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 1 miesiąc)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: b.kossowski@nencki.edu.pl, tel. 22 589 25 51, http://www.nencki.edu.pl_