Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zmotoryzowany stolik mikroskopowy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmotoryzowany stolik mikroskopowy: - Wyposażony w moduły sterujące oraz dżojstik do kontroli stolika - Zakres ruchu w osiach X, Y - 25 mm, o minimalnym kroku - 95 nm - Zakres ruchu w osi Z (piezzo) - 200 μm, o minimalnym koku - 0.4 nm - Możliwość konfiguracji stolika z oprogramowaniem sterującym obrazowaniem konfokalnym - Oprogramowanie pozwalające na programowanie i konfigurację stolika - Potwierdzenie kompatybilności stolika z rozszerzeniem konfokalnym | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Do powyższej kwoty zostały wliczone kwoty składowe za:

- urządzenie w cenie netto …………………… PLN, ……%VAT, cena brutto …..….. PLN

- transport z wniesieniem w cenie netto ……………… PLN, ……%VAT, cena brutto ……….. PLN

- instalacja  - w cenie netto  ………..…….PLN, ……%VAT, cena brutto ……….. PLN

- szkolenie - w cenie netto  ……..……….PLN, ……%VAT, cena brutto ……….. PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 8 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Potwierdzam, że przedmiot zamówienia jest zgodny i kompatybilny z urządzeniami i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl; tel. 22 582 23 82, http://www.nencki.edu.pl_