Warszawa, dnia 20.05.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 49/2021

na usługę

serwisowania mikroskopów

Leica TCS SP8X SMD, Leica AF7000, Leica DMI6000B,

statywu DMi6000 mikroskopu DSD2 oraz mikroskopu Leica DMi8

(Po modyfikacji w dniu 20.05.2021 r.)

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jędrzej Szymański

e-mail: j.szymanski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 5892514

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 31.05.2021, do godz. 12:00

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa serwisowania mikroskopów:

- Leica TCS SP8X SMD (SN:8100000428),

- Leica AF7000 (SN:338436),

- Leica DMI6000B (SN: 5100000677),

- Leica DMI6000B (SN: 1188291 (BZ:02))

- Leica DMi8 (SN: 401766)

Wymagania Zamawiającego:

- Liczba przeglądów technicznych w trakcie umowy dla każdego z wymienionych systemów (min. 1)

- Nielimitowana liczba napraw i wizyt diagnostycznych wyżej wymienionych systemów (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), bez ograniczeń czasowych z uwzględnieniem kosztów przejazdu i pobytu serwisanta.

- Rozpoczęcie czynności serwisowych licząc od zgłoszenia (max. 7 dni roboczych)

- Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (max. 48 h)

- Czas naprawy w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z magazynu producenta (max. 21 dni roboczych – w indywidualnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu po uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym)

- Stały rabat na części serwisowe i materiały eksploatacyjne od cen katalogowych (min. 10%)

- Wsparcie w organizacji sesji zdalnej (poprzez połączenie za pomocą internetu) z serwisem producenta w celu wykonania diagnostyki systemu (np. układu do pomiarów metodą spektroskopii korelacji fluorescencji (FCS, FCCS) lub układu do pomiarów czasu życia fluorescencji (FLIM))

- Wsparcie w przeprowadzaniu czynności konserwacyjnych

- Przeniesienie co najmniej jednego systemu mikroskopowego Leica w ramach budynku do innego pomieszczenia (minimum jednego systemu).

- Potwierdzanie każdej wizyty raportem serwisowym podpisanym przez osobę wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego.

11.	Umieszczenie wyników wykonanej diagnostyki w folderze serwisowym na dysku twardym komputera połączonego z danym systemem mikroskopowym, w celu umożliwienia śledzenia zmian parametrów systemu w czasie

Termin obowiązywania umowy – w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.  Pierwsza płatność w wysokości 50% kwoty umowy nastąpi po dokonaniu pierwszej wizyty serwisowej zakończonej raportem i protokołem odbioru natomiast druga płatność w wysokości 50% nastąpi w grudniu 2021, na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę – do 10.12.2021 r.

Gwarancja na części zamienne – min. 6 miesięcy

II Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolności techniczne lub zawodowe do realizacji niniejszego zamówienia.

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadającą min. 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz imienny certyfikat/zaświadczenie, potwierdzający przeszkolenie przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta z obsługi serwisowej mikroskopu tego samego rodzaju, który będzie przedmiotem usługi serwisowej w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

III Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wymagań określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. I) oraz warunku udziału w postępowaniu (pkt. II).

IV Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. Do oferty należy dołączyć skan certyfikatu/zaświadczenia o którym mowa w pkt II.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej lub w postaci oferty podpisanej podpisem kwalifikowalnym pocztą elektroniczną na adres: j.szymanski@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Serwisowanie mikroskopów Leica.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

V Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: j.szymanski@nencki.edu.pl