Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Termomikser

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomikser z blokiem grzejnym na 24 próbówki 1,5 ml z następującymi parametrami i funkcjami: - regulacja temperatury pracy w zakresie od 1˚C do 100˚C; - wymiary (szer. x gł. x wys.) zewnętrzne maksymalne 25 x 35 x 15 cm; - możliwość dokupowania bloków wymiennych na różne probówki, wymiana bloku bez użycia narzędzi; - w zestawie wymienny blok grzejny na 24 probówki 1,5 ml o maksymalnej temp. pracy 100˚C przy 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną. | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 3 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: u.szachowicz@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_