Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikroskop optyczny odwrócony z 4 obiektywami i kamerą

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop optyczny odwrócony z 4 obiektywami i kamerą (jasne pole, kontrast fazowy) z następującymi funkcjami i asortymentem: - Mikroskop Leica DMi1 lub równoważny - Kamera która pozwala na oglądanie obrazów w rozdzielczości full HD lub 4K i pozwala na nagrywanie filmów do 30 klatek/s, np. FLEXACAM C1 lub równoważna - Matryca 12 MP CMOS z1.55 um × 1.55 um pixel size: umożliwia zobaczenie wszystkich szczegółów obrazu - Szybka auto ekspozycja pozwalająca na szybkie przeglądanie preparatu z jasnymi jak i ciemnymi obszarami - Zapis obrazów do lokalnej sieci lub przesyłanie na adres email dla łatwiejszego zapisu i archiwizacji - oświetlenie LED 5 W - możliwość doposażenia w moduł fluorescencji - automatyczne dopasowywanie parametrów oświetlenia do używanego kontrastu - funkcja oszczędzania energii - FOV 20 - Okulary (10X/20 eyepiece w/eye guard and 10X/20 focusing eyepiece w/eye guard) - Kondensor S40 - 4 pozycyjna wsuwka do kontrastu fazowego(BF,Ph0,Ph1,Ph2) - 4 Obiektywy ( N PLAN 5x Ph0, HI PLAN Ph1(10x,20x,40x) - pokrowiec i stolik stały (stage insert 20mm) - Prowadnica preparatu dla Leica DMi1, zakres pracy 126x83mm - Regulowany uchwyt na szkiełka mikroskopowe, szalki Petriego, komory hodowlane o różnych wymiarach. | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia ……………...…… od daty zawarcia umowy (powyżej 3 tygodni – 0 pkt., do 2 tygodni – 30 pkt) – maks. do 4 tygodni

Gwarancja ………………………………. (36 miesięcy – 0 pkt., powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.,)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_