Warszawa, dnia 28.06.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 66/2021

na dostawę

Zamrażarki niskotemperaturowej  -80˚C biomedycznej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Wypych

e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 02.07.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zamrażarki niskotemperaturowej -80˚C biomedycznej z następującymi funkcjami i asortymentem:

- Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe).

- Pojemność użytkowa komory: ok. 360 litrów (±20 litrów)

- 3 półki dzielące komorę na 4 sekcje

- 4 kółka, 2 nóżki poziomujące

- dwójka drzwi wewnętrznych z zamknięciem mechanicznym z możliwością zdjęcia jednym ruchem w celu oczyszczenia okolic zawiasów.

- pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 1 stopnia Celsjusza

- dwa oddzielne układy kompresorów

- Stelaże ze stali nierdzewnej na pudełka 2” klasyczne – 8 sztuk

- Stelaże ze stali nierdzewnej na pudełka 2” wysuwane – 4 sztuki

- Komplet pudełek – 128 sztuki

- Poziom hałasu <55 dB

- wyświetlacz LCD dotykowy

- pojemność (przy zastosowaniu aluminiowych stelaży): 240 szt. pudełek 50 mm (h)

- zasilanie: 230 V / 50-60 Hz

- agregaty wbudowane na dole urządzenia

- możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +35° C

- drzwi pełne z systemem automatycznego domykania

- uszczelka magnetyczna drzwi

- alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, brak zasilania

- technologia bezfiltrowa – brak konieczności czyszczenia filtra skraplacza - zwiększona wygoda Użytkownika

- port USB

- Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 670 mm

  - głębokość 882 mm

  - wysokość 1840 mm

- Maksymalna waga urządzenia 225 kg.

- Dopuszczalne są urządzenia powystawowe z uszkodzeniami wizualnymi niewpływającymi na funkcjonalność urządzenia

Gwarancja: min. 24 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: maks. do 4 tygodni

Dostawa, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  poniższym kryterium przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

- cena (60%) - 60 pkt.,

- termin dostawy (30%) –  (powyżej 3 tygodni – 0 pkt., do 2 tygodni – 30 pkt.,)

- gwarancja (10%) – (24 miesiące – 0 pkt., powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.,)

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.wypych@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: zamrażarka niskotemperaturowa.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_