Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wielokanałowe sondy krzemowe

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pięć wielokanałowych sond krzemowych dostosowanych do nagrywania potencjałów czynnościowych z mózgu gryzoni in vivo. - Minimalna liczba aktywnych kanałów (jednocześnie w jednej sondzie): 350. - Zintegrowany wzmacniacz (sygnał wzmacniany i cyfrowany na sondzie). - Kompatybilność z systemem National Instruments do akwizycji danych (PXIe-1071). | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….…………

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..

Cena brutto ………………..…………

Termin realizacji zamówienia …………… dni od daty zawarcia umowy (max. 90 dni).

Należy wskazać cenę wraz z walutą np. USD, PLN, EURO.

Do porównania ofert zostanie zastosowany kurs sprzedaży Banku BGK z dnia 21.07.2021.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: k.kondrakiewicz@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_