Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Pompa perystaltyczna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa perystaltyczna z następującymi funkcjami i parametrami: - Dwukanałowa - 8-rolkowa - Cyfrowa - 2 kasety typu click and go - Regulowana prędkość przepływu od około 0,004 mL/min do około 50 mL/min - Przystosowana do węzy o średnicy wewnętrznej od około 0,13 do 3,17 mm. - Komplet węży tygon co najmniej 10 sztuk o średnicy wew. 3,17mmm - Komplet węży tygon co najmniej 10 sztuk o średnicy wew. 2,06 mmm - Z ciągłym przepływem - Kabel zasilający - Odpowiednia do zastosowania w badaniach elektrofizjologicznych (niegenerująca zakłóceń sieciowych) | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 60 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_