Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Termocykler

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler o następujących parametrach i funkcjach: - Pojemność bloków - dwa niezależne sterowane bloki o pojemności 48 x 0,2 ml - Minimalna prędkość grzania/chłodzenia - 5 °C/sek - Jednorodność temperatury bloku ±0,2 dla 72 °C - Czuły wyświetlacz TFT (800×480 px, 16:9) - Pamięć wewnętrzna – co najmniej 1000 protokołów PCR - Interfejs - 4 x USB, 1 X Ethernet - Zakres temperatury pracy - od 4 do 105 °C - Dokładność nastawy temperatury (°C) 0,1 °C - Zakres termostatowania gradientu (°C) 35 do 105 °C - Funkcja auto restartu cyklu po zaniku zasilania - W zestawie oprogramowanie PC do zdalnego sterowania i monitorowania parametrów pracy urządzenia | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 7 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: b.kulawiak@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_