Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zestaw dwóch mikromanipulatorów

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw dwóch mikromanipulatorów do rejestracji typu „patch-clamp” zawierający następujące funkcje i parametry: - Prawy i lewy mikromanipulator - Jeden wspólny kontroler i koder optyczny - Możliwość zamontowania na platformie „Gibraltar” M6 - Zmotoryzowany - Dystans roboczy co najmniej 25 mm w 3 osiach - Rozdzielczość co najmniej 62,5 nm - Czwarta oś ukośna - Maksymalna prędkość 2mm/s - Wyświetlacz przesuwu na obrotowym koderze optycznym - Co najmniej 6 prędkości do wyboru - Kable na 220-240 V, 50-60Hz - Śruby, inne akcesoria niezbędne do działania sprzętu | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 60 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_