Warszawa, dnia 02.09.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 82/2021

na usługę

Kompleksowej obsługi serwisowej systemów klimatyzacji

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP: 525-000-92-69, REGON: 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Michał Pawłowski

e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 17.09.2021 r., do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Budynek Główny (Centrum Neurobiologii) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udziału w wizji lokalnej: umówienie terminu pod adresem mailowym m.pawlowski@nencki.edu.pl na spotkanie w dniach 07-15.09.2021 r.  w godzinach 7:00-15:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa konserwacji i usuwania awarii i usterek w  systemach  klimatyzacji
 i obejmuje:

  - Przeglądy i prace konserwacyjne zgodnie z listą urządzeń przedstawioną w pkt 1.2. oraz  zakresem prac  w pkt 1.3 Opisu wraz z usuwaniem awarii i usterek .

  - W zakres umowy serwisowej wchodzą następujące urządzenia:

    - Agregat wody lodowej typ LER 284 CS -1 szt.

    - Skraplacz firmy Termokey KR 2480 BDVEIGA Qchł – 320 kW,

    - Agregat wody lodowej LER 344CS – 1 szt,

    - Skraplacz firmy Termokey typ KR 2580 BDVEIGA Qchł – 405 kW,

    - Agregat wody lodowej typ LCE 41FL – 1 szt,

    - Agregat wody lodowej typ LCE 81Fs  – 1 szt,

    - Szafa klimatyzacji precyzyjnej JCUR0200 ( chłodzenie glikolem ) – 1 szt,

    - Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Hiref typ JAX R0160 – 4szt

    - Skraplacz SHVN 20/4 – 4szt,

    - Jednostka wewnętrzna ścienna FTKS71BVMB + jednostka zewnętrzna RKS71BVMB9 firmy Daikin.

  - Opis czynności serwisowych

- Agregat wody lodowej:

- sprawdzanie szczelności układu freonowego,

- sprawdzanie połączeń elektrycznych,

- kontrola stanu zużycia oraz smarowania łożysk,

- obmiar ciśnienia skraplania oraz parowania

- pomiar prądów pracy sprężarki i wentylatora

- kontrola działania zabezpieczeń,

- pomiar stężenia glikolu,

- sprawdzanie elementów amortyzacyjnych

- sprawdzanie elementów konstrukcyjnych i mocujących,

- sprawdzanie poprawności działania pompy wodnej

- czyszczenie filtrów wodnych

- czyszczenie skraplacza

- wprowadzenie w sterownik zmian parametrów i korekta nastaw fabrycznych producenta

- Skraplacz do agregatów wody lodowej

- sprawdzenie szczelności układu freonowego,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- kontrola stanu zużycia oraz smarowania łożysk,

- pomiar ciśnienia skraplania,

- pomiar prądów pracy wentylatora,

- kontrola działania zabezpieczeń,

- sprawdzanie działania elementów amortyzacyjnych,

- sprawdzanie działania elementów konstrukcyjnych i mocujących,

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń,

- czyszczenie skraplacza.

- Zmiana parametrów fabrycznych producenta falownika

- Szafy Klimatyzacji precyzyjnej wraz ze skraplaczami

- sprawdzenie szczelności układu freonowego,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- kontrola stanu zużycia oraz smarowania łożysk,

- pomiar ciśnienia skraplania parowania,

- pomiar prądów pracy wentylatora i sprężarki,

- kontrola działania zabezpieczeń,

- sprawdzanie działania elementów amortyzacyjnych,

- sprawdzanie działania elementów konstrukcyjnych i mocujących,

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń,

- czyszczenie skraplacza.

- wymiana filtrów powietrznych

- wprowadzenie w sterownik zmian parametrów i korekta nastaw fabrycznych producenta

- Automatyka

- Konserwacja układów sterowania (w tym wprowadzanie zmian w sterownikach programowalnych) zrealizowanych w oparciu m.in. o urządzenia marki Carel oraz Satchwell

- Wprowadzanie zmian w sterownikach nawilżaczy parowych firmy Carel

  - Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą 2 razy do roku  według wykazu punktów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

  - Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym (osobą do kontaktu po stronie IBD).

  - Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego i poczty e-mail.

  - Czynności Wykonawcy oraz konserwacja potwierdzane będą przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

  - Koszty wykonania naprawy lub usunięcia awarii  oraz części zamiennych będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego i akceptacji finansowej przedstawionych kosztów przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga, aby firma wykonawcza -  jej pracownicy  posiadali  stosowne uprawnienia uprawniającego do  wykonywania prac serwisowych agregatów i szaf wymienionych w zapytaniu, oraz dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi (kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymaganie zostaną dołączone do oferty i umowy w postaci Załącznika).

II. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, wymogów opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania wraz ze stosownymi uprawnieniami uprawniającymi do  wykonywania prac serwisowych tj. skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia firmy i jej pracowników do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz; skan certyfikatu potwierdzającego odbycia szkolenia u producenta (lub przedstawiciela) uprawniającego do wykonywania prac serwisowych agregatów i szaf wymienionych w zapytaniu.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma obejmować:

- Przeglądy i prace konserwacyjne urządzeń według zakresu z pkt 1. W skład prac wchodzą czynności wymienione w pkt 1.3 opisu przedmiotu zamówienia

- Koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych

Poniższe koszty związane z usuwaniem awarii  nie wchodzą w zakres oferty i są wyceniane osobno:

- koszty napraw interwencyjnych

- koszt czynników użytych do napraw

- koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferent musi prowadzić nieprzerwanie działalność gospodarczą w w/w zakresie usług od minimum 3 lat co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w CEiDG.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.pawlowski@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Serwis systemu klimatyzacji.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

IV. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 24 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_