Warszawa, dnia  06.09.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 83/2021

na dostawę

Dygestorium laboratoryjne

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Barbara Mioduszewska-Hoke

e-mail: b.mioduszewska-hoke@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 10.09.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Dygestorium o następujących parametrach:

- Rozmiary: szerokość: 1200 max, głębokość: od 700 do 930 mm, wysokość max. 2650 mm.

- Przeszklone

- Płyta ceramiczna lub inna wodoodporna i ognioodporna

- 2 x gniazda elektryczne,

- doprowadzenie wody

- wylewka wody

- zlew

- szafkę,

- oświetlenie,

- sygnalizator przepływu powietrza

- wyłącznik nadprądowy

- gniazda elektryczne i wyłączniki umieszczone pod blatem

- gałki mediów umieszczone na zewnątrz

- Króciec przyłączeniowy do wentylacji o średnicy 250 mm

- Dygestorium posiada certyfikat zgodności z normą: PN-EN 14175 – 1,2.3 wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze. Certyfikat i raport z badań, stanowiący załącznik do certyfikatu, wydany przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdza zgodnie 
z przeprowadzoną procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.3 części 3 normy PN EN 14175, uzyskanie wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych wydostających się poza komorę nie większej niż 0,65 p.p.m., przy przepływie powietrza przez komorę nie większym niż 700 m3/h dla dygestorium 1200

- Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Oferta powinna zwierać kompletny zestaw:

- Dygestorium

- Usługa transportowa, wniesienie, montaż

- Odpowiednia rura do montażu do wyciągu

- Dokładną dokumentację: schemat, wymiary, rodzaj użytego materiału

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie, montaż

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu i spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt.I).

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.mioduszewska-hoke@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Dygestorium.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 8 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_