Warszawa, dnia 09.09.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 85/2021

na usługę

obsługi technicznej autoklawu – sterylizatora parowego Sterivap 6612-2 ED

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP: 525-000-92-69, REGON: 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Michał Pawłowski

e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 15.09.2021 r., do godz. 12:00

Wizja lokalna odbędzie się na życzenie oferenta, po wcześniejszym umówieniu wizyty z Zamawiającym.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie w ciągu roku 1 kontroli stanu technicznego autoklawu lub co 800 cykli – sterylizatora parowego STERIVAP 6612-2ED.

- Regulacja parametrów pracy, wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych takich jak: uszczelki drzwi, filtry, żarówki, wkładki filtracyjne, smary, itp.

- Usuwanie usterek na wezwanie zamawiającego – czas przystąpienia do naprawy nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

- Przygotowanie autoklawu i uczestnictwo w przeglądzie urządzenia na potrzeby UDT.

Czas trwania umowy 24 miesiące.

II. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

Waga kryterium 80%:  cena – wynagrodzenie za 1 przegląd – 80 pkt.

Waga kryterium 20%:  czas przystąpienia do usunięcia usterki na wezwanie zamawiającego; 5 dni -0 pkt; do 3 dni -10 pkt; do 1 dnia -20 pkt.

III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto za 1 przegląd z uwzględnieniem:

  - Przegląd -robocizna,

  - Dojazd,

  - Uszczelka drzwi,

  - Smar Barierta,

  - Filtr bakteriologiczny AVF,

  - Zestaw naprawczy odprowadzenia kondensatu – prosty,

  - Zestaw naprawczy odprowadzenia kondensatu – kątowy,

  - Nurnik zaworu sterylizatora,

  - Materiały dodatkowe.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto za usunięcie usterki na wezwanie zamawiającego (naprawa dodatkowa) z uwzględnieniem:

  - Diagnostyka usterki,

  - Dojazd.

- Oferta powinna zawierać informację o czasie reakcji na wezwanie Zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.pawlowski@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Autoklaw_zw.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

IV. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 24 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_