Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Termocykler gradientowy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler gradientowy o następujących parametrach i funkcjach: - Format blokowy: probówki 96×0,2 ml lub 96-dołkowe płytki do PCR - Zakres termostatowania bloku: ±0,35 °C (przy 72 °C) - Temperatura pokrywy: od +40 do +110 °C - Funkcja gradientu. Zakres termostatowania gradientu: od +30 do +100 °C (±0,2 °C) - Zakres temperatury: od +4 do +105 °C - Szybkość grzania i chłodzenia: maks. 4 °C/s - Interfejs: min. 1 × USB, 1 × Ethernet - System sterowany za pomocą panelu dotykowego o przekątnej min. 5 cali - Chłodzenie: 8 elementów Peltiera na blok, z technologią o długiej żywotności i 8 obwodami sterowania z czujnikami temperatury PT1000 - Pokrywa z automatyczną regulacją wysokości | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN ,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..……………PLN ,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: p.dobrzyn@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_