

**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………….……………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Serwisowanie i konserwacja 40 szt. zamrażarek niskotemperaturowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| 1. | Zakres prac składających się na realizację usługi mającej na celu zapewnienie sprawności technicznej i wydajności urządzeń polegać będzie na:* sprawdzaniu temperatur, pracy wentylatorów urządzeń – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* sprawdzaniu jakości pracy sprężarek i wentylatora skraplacza – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* oględzin połączeń elektrycznych, a w razie konieczności usuwanie drobnych nieprawidłowości – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* czyszczeniu skraplaczy – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* czyszczenia filtrów powietrza, wymiana jeśli konieczna – zgodnie ze stanem filtra;
* sprawdzaniu szczelności komór chłodzących – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* Kontrola prawidłowego działania akumulatorów
* Kontrola prawidłowego działania zamków
* Kontroli poziomu i jakości oleju w sprężarkach – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
* Sprawdzeniu szczelności układów i poziomu czynnika chłodniczego – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 |  |  |
| 2.  | W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzeń Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie, nie dłużej niż w przeciągu 8 godzin od czasu zgłoszenia awarii. |  |  |

**RAZEM:**

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

**Termin realizacji zamówienia**: umowa na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………….…………………… ……………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 25 29, m.pawlowski@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>