Warszawa, dnia 14.01.2022 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 002/2022**

na usługę

**serwisową i konserwacji 230 szt. klimatyzatorów typu split**

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP: 525-000-92-69, REGON: 000325825

**Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:** Michał Pawłowski

e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl

**Termin zgłaszania ofert:** nie później niż do dnia **21.01.2022 r.,** do godz. **12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

* **usługa serwisowa i konserwacja 230 klimatyzatorów typu split** i obejmuje:

1. Przeglądy (czyszczenie parowników i skraplaczy środkami grzybobójczymi, czyszczenie turbin, sprawdzenie drożności odpływu kondensatu) , prace konserwacyjne i sanityzacja 230 szt. klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej;
2. Bieżące usuwanie awarii i usterek w tym wymiana uszkodzonych i nienadających się do naprawy klimatyzatorów - po uprzedniej akceptacji oferty przez Zamawiającego;

c) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz.U.2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r.)

**Termin realizacji zamówienia**: Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą dwa razy w roku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Umowa na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

**Wykonawca zapewnia**: środki czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych (koszt wliczony w zakres prac konserwacyjnych .

Wymagany czas reakcji w przypadku awarii ( rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) powinien wynosić 12 godzin.

**II. Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wymogów opisanych   
w Opisie przedmiotu zamówienia.

**III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o cenach jednostkowych oraz łącznej wartości netto i brutto zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
4. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
5. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
6. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
7. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
9. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: [**m.pawlowski@nencki.edu.pl**](mailto:m.pawlowski@nencki.edu.pl).
10. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Serwis i konserwacja klimatyzatorów.**
11. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

**IV. Dodatkowe informacje**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>