**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Termocykler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | ****Termocyklera bez funkcji gradientu**o następujących parametrach i funkcjach:      Format blokowy: probówki 96×0,2 ml lub 96-dołkowe płytki do PCR    Dokładność termostatowania bloku: ± 0,25 °C  (w zakresie 35 -100 0C)    Zakres temperatury: od +0 do +100 °C    Szybkość grzania i chłodzenia bloku: maks. 3 °C/s    Interfejs: min. 1 × USB, 1 × Ethernet    System sterowany za pomocą panelu dotykowego o przekątnej min. 5 cali    Blok grzejny z trzema strefami temperaturowymi    zakres objętości od 1-100 mikrolitrów | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN ,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..……………PLN ,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: p.dobrzyn@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>