**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty (po modyfikacji)**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Termocykler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | ****Termocyklera bez funkcji gradientu**o następujących parametrach i funkcjach:   Format blokowy: probówki 96×0,2 ml lub 96-dołkowe płytki do PCR  Dokładność termostatowania bloku: ± 0,25 °C  **(w zakresie 35 -99 0C**)  Zakres temperatury: od +0 do +100 °C  Szybkość grzania i chłodzenia bloku: maks. 3 °C/s  Interfejs: min. 1 × USB, 1 × Ethernet  System sterowany za pomocą panelu dotykowego o przekątnej min. 5 cali  **Blok grzejny z 3 strefami grzejnymi bez możliwości osobnego ich sterowania, czyli faktycznie bez możliwości ustawienia gradientu termperatur**.  zakres objętości od 1-100 mikrolitrów | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN ,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..……………PLN ,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (**max. do 8 tygodni**).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: k.zablocki@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>