

Warszawa, dnia 11.03.2022 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 12/2022 (po modyfikACJI – WERSJA OSTATECZNA)**

na dostawę

**Termocyklera**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Krzysztof Zabłocki

e-mail: k.zablocki@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 15.03.2021r., do godz. 15:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

****Termocyklera bez funkcji gradientu**o następujących parametrach i funkcjach:

  Format blokowy: probówki 96×0,2 ml lub 96-dołkowe płytki do PCR

  Dokładność termostatowania bloku: ± 0,25 °C  (w zakresie 35 -100 0C)

  **Zakres temperatury: od +0 do +99 °C**

  Szybkość grzania i chłodzenia bloku: maks. 3 °C/s

  Interfejs: min. 1 × USB, 1 × Ethernet

  System sterowany za pomocą panelu dotykowego o przekątnej min. 5 cali

  **Blok grzejny z 3 strefami grzejnymi bez możliwości osobnego ich sterowania, czyli faktycznie bez możliwości ustawienia gradientu termperatur**.

  zakres objętości od 1-100 mikrolitrów

**Gwarancja:**min. 24 miesiące

**Termin realizacji zamówienia: max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

**Dostawa, wniesienie, instalacja**

**II Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych   
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. I).

**III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.zablocki@nencki.edu.pl.
4. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Termocykler**.
5. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
7. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
8. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
9. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
10. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**IV Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi **max. do 8 tygodn**i (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>