**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Automatyczny mikrotom z wirującym ostrzem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | **Automatyczny mikrotom z wirującym ostrzem** o następujących parametrach i funkcjach:* automatyczny mikrotom wibrujący, skonfigurowany, gotowy do pracy
* płynna regulacja zmotoryzowanej prędkości cięcia w zakresie co najmniej od 0,1 –1 mm/s
* regulacja amplitudy drgań cięcia w zakresie co najmniej od 0,5 –1,5 mm
* wybór grubości cięcia w zakresie od 0 – 19 000 μm, regulowany ręcznie w skokach z dokładnością przynajmniej 2 μm,całkowity pionowy ruch preparatu min. 19 mm, wykonywany przez zmianę wysokości tacy na buforcałkowity poziomy ruch głowicy z nożem w zakresie min. 40 mm
* poziomy ruch głowicy z nożem w zakresie min. 40 mm
* uchwyt na nóżmożliwość regulacji kąta nachylenia noża względem preparatudwa tryby pracy automatycznej – pojedyncze cięcie, praca ciągłaoświetlenie tradycyjne lub LED
* komora w której krojony jest preparat chłodzona kruszonym lodem
* możliwość podłączenia zewnętrznego układu chłodzącego tą komorę
* możliwość zamontowania urządzenia pomiarowego do określenia amplitudy drgań w osi Z noża
 | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie,  | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wojtowicz@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>