**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Automatyczny mikrotom z wirującym ostrzem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | **Automatyczny mikrotom z wirującym ostrzem** o następujących parametrach i funkcjach:   * automatyczny mikrotom wibrujący, skonfigurowany, gotowy do pracy * płynna regulacja zmotoryzowanej prędkości cięcia w zakresie co najmniej od 0,1 –1 mm/s * regulacja amplitudy drgań cięcia w zakresie co najmniej od 0,5 –1,5 mm * wybór grubości cięcia w zakresie od 0 – 19 000 μm, regulowany ręcznie w skokach z dokładnością przynajmniej 2 μm, całkowity pionowy ruch preparatu min. 19 mm, wykonywany przez zmianę wysokości tacy na bufor całkowity poziomy ruch głowicy z nożem w zakresie min. 40 mm * poziomy ruch głowicy z nożem w zakresie min. 40 mm * uchwyt na nóż możliwość regulacji kąta nachylenia noża względem preparatu dwa tryby pracy automatycznej – pojedyncze cięcie, praca ciągła oświetlenie tradycyjne lub LED * komora w której krojony jest preparat chłodzona kruszonym lodem * możliwość podłączenia zewnętrznego układu chłodzącego tą komorę * możliwość zamontowania urządzenia pomiarowego do określenia amplitudy drgań w osi Z noża | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wojtowicz@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>