

Warszawa, dnia 08.04.2022 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 025/2022**

na dostawę

**Automatycznego mikrotomu z wirującym ostrzem**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Wójtowicz

e-mail: t.wojtowicz@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 19.04.2022 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: **Automatycznego mikrotomu z wirującym ostrzem** o następujących parametrach i funkcjach:

* automatyczny mikrotom wibrujący, skonfigurowany, gotowy do pracy
* płynna regulacja zmotoryzowanej prędkości cięcia w zakresie co najmniej od 0,1 –1 mm/s
* regulacja amplitudy drgań cięcia w zakresie co najmniej od 0,5 –1,5 mm
* wybór grubości cięcia w zakresie od 0 – 19 000 μm, regulowany ręcznie w skokach z dokładnością przynajmniej 2 μm,
całkowity pionowy ruch preparatu min. 19 mm, wykonywany przez zmianę wysokości tacy na bufor
całkowity poziomy ruch głowicy z nożem w zakresie min. 40 mm
* poziomy ruch głowicy z nożem w zakresie min. 40 mm
* uchwyt na nóż
możliwość regulacji kąta nachylenia noża względem preparatu
dwa tryby pracy automatycznej – pojedyncze cięcie, praca ciągła
oświetlenie tradycyjne lub LED
* komora w której krojony jest preparat chłodzona kruszonym lodem
* możliwość podłączenia zewnętrznego układu chłodzącego tą komorę
* możliwość zamontowania urządzenia pomiarowego do określenia amplitudy drgań w osi Z noża

**Gwarancja:** min. 24 miesiące

**Termin realizacji zamówienia:** max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

**Dostawa, wniesienie,**

**II Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).

**III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.wojtowicz@nencki.edu.pl
4. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Automatyczny mikrotom.**
5. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
7. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
8. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
9. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
10. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**IV Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>