**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **kompleksowa obsługa, utrzymanie ruchu oraz konserwacja central wentylacyjnych i systemów automatyki wentylacji w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **UWAGI** |
| 1. | Usługa dotycząca kompleksowej obsługi, utrzymania ruchu oraz konserwacji central wentylacyjnych i systemów automatyki wentylacji w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w następującym zakresie:* Przeglądy i prace konserwacyjne do 8 central wentylacyjnych, nawiewno-wywiewnych w tym diagnostyka stanów alarmowych i czynności zapobiegawcze, nastawa i kontrola parametrów użytkowych, okresowa wymiana filtrów, utrzymanie czystości komór i wymienników, dobór parametrów i kontrola pracy regulatorów temperatur, ciśnień, wydatków, parametryzacje falowników, przeglądy elementów mechanicznych
* Przeglądy i prace konserwacyjne dotyczące rozdzielnic zasilająco – sterowniczych central wentylacyjnych
* regulacje przepływów w poszczególnych pomieszczeniach
* Obsługa systemu BMS. Czynności konserwacyjne, diagnostyka, utrzymanie działania systemu monitoringu i współpracujących z nim sterowników oraz 35 czujników wilgotności i temperatury pomieszczeń hodowlanych
* Utrzymanie ruchu ww. urządzeń całodobowo z czasem interwencji do 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii.
* Koszty materiałów niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
* Koszty wszelkich elementów eksploatacyjnych urządzeń, m.in. filtrów powietrza będą osobno fakturowane.
 | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Uprawnienia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi SZWO oraz uprawnienia do obsługi oprogramowania oraz posiadanie narzędzi deweloperskich dla systemów automatyki: * SatchNET i BAS2000
* Satchwell Visisat
* Workplace Techtool
* Platforma systemowa Wonderware in Touch
* Eliwell Free Studio
* ControlApplications UniArt
* Carel 1tool
* Carel c.Suite

Kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymagania zostaną dołączone do formularza oferty | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Płatność za każdy miesiąc netto (1/12) ……………. PLN,

Podatek …………..% VAT, tj. ………………PLN

Cena brutto ………………..PLN

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Gwarancja na części zamienne - …………………………(min. 12 miesięcy).

Umowa zawarta na czas określony - 12 miesięcy

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… ……………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 25 29; e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl; <http://www.nencki.edu.pl_>