**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Termocykler z gradientem.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Termocykler z gradientem z następującymi parametrach i funkcjach:* Głowica na 1x96 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym
* Musi posiadać ogrzewaną pokrywę dopasowująca się do zastosowanych probówek
* Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4°C/sek
* Zakres programowania temperatury 4 - 100 °C
* Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,5 °C przy zaprogramowanej temperaturze
* Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż ±0,5 °C w 30 sek. do zaprogramowanej temperatury
* Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla, co najmniej 8 reagentów
* System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny
* Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego, co najmniej 25 °C
* Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 °C
* Zakres temperatury, w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100 °C
* Kolorowy wyświetlacz VGA 5,7” z opcją ekranu dotykowego
* Urządzenie musi posiadać, co najmniej 1 portów USB
* Musi mieć możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci termocyklera minimum 500 programów PCR bez użycia zewnętrznych nośników pamięci
* Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta urządzenia na terenie Polski
* Musi posiadać oddzielną funkcję inkubacji prób.
* Tryby kontrolowania temperatury: kalkulowany lub bloku
* Możliwość eksportowania logów przeprowadzonych procedur oraz logów systemowych
 | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>