**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Czytniki do systemu dostępu (232 szt.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model  i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Czytniki do systemu dostępu w ilości – 232 szt. o następujących parametrach:   1. Obsługa identyfikatorów: MIFARE DESFire EV1 (odczyt kodów zapisanych w zaszyfrowanych sektorach) 2. Możliwość zaprogramowania kluczy szyfrujących oraz numeru sektora, z którego będą odczytywane dane  z identyfikatora 3. Dane zapisywane na kartach Mifare DESFire oraz odczytywane przez czytnik muszą być zaszyfrowane algorytmem AES128b 4. Zasięg odczytu: minimum 4cm 5. Interfejs komunikacyjny: Wiegand34 6. Sygnalizacja akustyczna: buzzer 7. sygnalizacja wizualna: diody LED RGB 8. W obudowie podświetlana na dowolnie zaprogramowany kolor RGB grafika zgodna z projektem dostarczonym przez Zamawiającego (rozmiar grafiki 40x40mm) 9. Kolor obudowy: czarny 10. Szerokość obudowy: minimum 80 mm- maks. 90mm 11. Wysokość obudowy: minimum 80 mm- maks. 90mm 12. Głębokość obudowy: maks. 25mm 13. Wykonanie obudowy IP65 14. Zasilanie 9-15VDC 15. Pobór prądu : maks. 130mA   Dodatkowe wymagania:   1. Obudowa musi być wykonana estetycznie (do akceptacji estetyki przez Zamawiającego) 2. Kształt obudowy – prostokątny 3. Wygrawerowane logo Instytutu 4. Logo musi być podświetlane i powinno być wykonane w technice umożliwiającej regulację jasności świecenia. 5. Podświetlane logo musi być integralną częścią czytnika. | (TAK/NIE)  (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (20 pkt. – 4 tygodnie; 10 pkt. – 5 tygodni;   
0 pkt. – 6 tygodni).

Długość okresu gwarancji (warunki rękojmi przechodzą na warunki gwarancji) ……………………………….

(20 pkt. – gdy długość okresu gwarancji wynosi – 48 miesięcy; 10 pkt – gdy długość okresu gwarancji wynosi – 36 miesięcy; 0 pkt. – gdy długość okresu gwarancji wynosi – 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: j.sklepkowski@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>