**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa o następujących parametrach:   * II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego * Zgodność z normą EN 12469:2000; EN 1822 * Szerokość wewnętrzna 1,2 m ± 5% * Filtry ULPA lub równoważne o wydajności 99,999 % dla cząstek 0,3μm, ​​sprawność filtra 99,995 % dla MPPS dla cząstek 0,1 μm * Stabilny przepływ powietrza niezależnie od wahań napięcia oraz obciążenia filtrów * Elektroniczny wyświetlacz z możliwością wyświetlania: aktualnego przepływu powietrza, stanu filtrów, licznika godzin pracy dla: lampy UV, filtrów oraz wentylatora komory, timera, lampy UV, poziomu okna frontowego oraz temperatury * System natychmiastowego startu pracy wentylatora po ustawieniu szyby w położeniu roboczym * System alarmowy * Wbudowany system oświetlenia * Lampa UV * Blat jednoczęściowy * Szyba frontowa wysuwana manualnie * Całe wnętrze oraz ściany boczne wykonane ze stali nierdzewnej * Stojak podporowy wyposażony w kółka samonastawne | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (maksymalnie do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>