**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty (modyfikacja z dn. 17.08.2022 r.)**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Wytrząsarka laboratoryjna z kontrolą temperatury.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Wytrząsarka laboratoryjna z kontrolą temperaturyo następujących parametrach:   * Zakres temperatura: +5 stopni powyżej temp. Pokojowej – 70 °C * Zakres prędkości (obr./min): 20-300 * Platforma uniwersalna min. 300x300 mm * Adapter na probówki typu Falcon 15/50ml * Plastikowy uchwyt na kolbę 125 ml – 2 sztuki * Plastikowy uchwyt na kolbę 250 ml – 2 sztuki | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Opcjonalnie: wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia – do 31.10. 2022 r.

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>