**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Inkubatory do hodowli komórkowych (2 szt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Inkubatory do hodowli komórkowych (2 szt.) z następującymi parametrach i funkcjach:   * Zakres CO₂ (%) 1 – 20 * Zakres temperatury (°C) + 3 od otoczenia do 55 * Przestrzenna zmienność temperatury (°C) <±0,3 * Wilgotność (% RH) >93% w 37 °C * Pojemność (l) 165 * Regulacja CO₂ ±0,1% * Obieg powietrza Komora z ogrzewaniem bezpośrednim * Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. (mm) 470×607×576 * Wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys. (mm) 637×880×900 * Maksymalne obciążenie na półkę (kg) 10 * Waga (kg) 83 * Regulacja temperatury (°C) +/- 0,1oC * Czujnik CO2 na podczerwień  z silikonowym emiterem * 3 półki perforowane * Komora z możliwością regulacji położenia półek * Komora wykonana ze stali nierdzewnej * Wentylator z funkcją stop w momencie otwarcia drzwi * Wentylator z funkcją przyspieszenia po zamknięciu drzwi w celu szybszego wyrównania warunków * Rejestracja parametrów na USB * Cykl sterylizacyjny 12 h w 180 oC * Port dostępu fi 42mm * Obudowa z blachy stalowej zimnowalcowanej malowana proszkowo * Zintegrowany zbiornik na wodę * Filtr HEPA klasy 5 * Dwa czujniki temperatury z regulatorem różniczkowo-całkującym * Powrót do zadanych warunków temp. w ciągu 5 min. po otwarciu drzwi na 30s * Na wyposażeniu: adapter do piętrowania; nisko profilowa rama nośna, zestaw 3 drzwi wewnętrznych do jednego z inkubatorów | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>