Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/2019

na usługę

serwis systemu kontroli dostępu

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego  Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 22 stycznia 2019 roku, do godz. 11:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa układu kontroli dostępu składającego się z systemu PROXNET oraz innych urządzeń typu domofon:

- Wykonywanie raz na kwartał przeglądu stanu technicznego całego systemu:

  - naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów przynależnych do systemu (np.: czytniki, siłowniki zamykające, zwory, elektrorygle, bufory, baterie, akumulatory, przewody, przyciski, itp.),

  - czyszczenie, konserwacja, regulacja, konfiguracja, kontrola sprawności układów i inne czynności niezbędne do utrzymania całego systemu w sprawności,

  - systematyczna konserwacja i aktualizacja oprogramowania sterującego systemem (np. czyszczenie programu ze zbędnych danych),

  - wykonanie i aktualizacja dokumentacji technicznej całego systemu kontroli dostępu (pliki w formacie DWG i PDF).

- wsparcie techniczne telefoniczne/mailowo w godzinach 6-18,

- usuwanie zgłoszonych awarii – gotowość 24 godziny (zgłoszenia poprzez call-center), 7 dni w tygodniu, czas reakcji na zgłoszenie:

  - poniedziałek – piątek, w godzinach 6-18 – do 3 godzin,

  - w pozostałym czasie – do 6 godzin.

- szkolenie personelu IBD z obsługi systemu kontroli dostępu.

- wykonywanie nowych przejść podlegających elektronicznej kontroli dostępu,

II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: cena oferty ma obejmować WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w pkt. I/1-4 za 12 miesięcy.

- Informacja o wartości netto kwartalnej opłaty za świadczone usługi (wg pkt. II.1).

- oferta cenowa na wykonanie 1 przejścia kontrolowanego z buforem (ma obejmować WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADANIA).

- oferta cenowa na wykonanie 1 przejścia kontrolowanego bez buforu (ma obejmować WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADANIA).

- Okres gwarancji jaką są objęte wykonane instalacje.

- Do oferty prosimy załączyć skany posiadanych listów referencyjnych dotyczących tematyki postępowania.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną 
na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: serwis kontroli dostępu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

*  *  *

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

            - Opłata kwartalna netto za świadczone usługi,

            - cena netto za wykonanie  1 przejścia z buforem,

            - cena netto za wykonanie  1 przejścia bez bufora.

Ocenie (100% oceny) podlega średnia arytmetyczna wymienionych powyżej trzech elementów – wybrana zostanie najtańsza propozycja.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Wizja lokalna odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godzinie 10:30 – udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy, zbiórka przy bramie wjazdowej do Instytutu (Pasteura 3, Warszawa). Zamawiający może na życzenie Wykonawcy ustalić dodatkowy termin wizji lokalnej. Zapraszamy do korzystania z parkingu wewnętrznego Instytutu Biologii Doświadczalnej.

- Warunki konieczne dla oferentów

- Oferent musi prowadzić nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie projektowania, budowy 
i serwisowania systemów CCTV, systemów sygnalizacji napadu i włamania, systemu kontroli dostępu, itp. opartych zarówno na technologii analogowej jak i IP od minimum trzech lat, co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Oferent musi uwiarygodnić swoje kwalifikacje przedstawiając przynajmniej jeden z certyfikatów:

certyfikat jakości w zakresie ochrony osób i mienia: ISO 9001 : 2015, lub PN-N 18001 : 2004, lub

legitymować się dokumentem „Certyfikat Wiarygodne Przedsiębiorstwo”, lub równoważnym stwierdzającym rzetelność i wiarygodność firmy.

- Uwaga: Oferent musi być obecny na wizji lokalnej u Zamawiającego, w przeciwnym razie jego oferta nie będzie rozpatrywana.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………………………..…..

Nr telefonu……………………………….., adres e-mail ……………………………………………………………

| L.P. | Opis |  | Stosowne informacje | średnia cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za wszystkie elementy zamówienia (pkt. II.1 i 2) | Cena brutto za rok |  |  |
|  |  | Cena netto za rok |  |  |
|  |  | Opłata kwartalna netto |  |  |
| 2. | Cena netto 1 przejścia z buforem |  |  |  |
| 3. | Cena netto 1 przejścia bez buforu |  |  |  |
| 4. | Okres gwarancji na wykonane instalacje |  |  |  |

UWAGI:

Liczba przekazanych referencji:

_____________________________________________

Pieczęć firmy, data i podpis Oferenta