Warszawa, dnia 18 lutego 2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 11/2019

na dostawę

Specjalistyczna aparatura do analizy parametrów

skurczu włókien wyizolowanych z mięśni szkieletowych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

e-mail: j.redowicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: 28 luty 2019 r.; do godz. 12:00 (GMT+1)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: specjalistyczna aparatura do analizy parametrów skurczu włókien mięśniowych wyizolowanych z mięśni szkieletowych.

Opis sprzętu:

- Zautomatyzowana komora pomiarowa (z kontrolą pozycji włókna z dokładnością mikrometra osie XYZ) składająca się z co najmniej ośmiu studzienek (o pojemności ok. 120 mikrolitrów każda); dokładność pomiaru 0,01 microN, zakres pomiaru siły 0,5 mN-100mN

- Oprogramowanie umożliwiające dokonywanie i zapisywanie w czasie rzeczywistym standardowych pomiarów parametrów skurczu - siła i szybkość skurczu, zmiany w długości włókna i sarkomerów, itp.

- Możliwość wykonania krzywej wapniowej (pCa)

- Wykonanie z materiałów niekorozyjnych

- Kontrolowanie temperatury pomiarów

- Możliwość zainstalowania na odwróconym mikroskopie Nikon Diaphot TMD-EF

- Dostawca sprzętu zapewnia realizację zamówienia, w tym instalację aparatury i 1-dniowe szkolenie dla  6 użytkowników.

-  Termin realizacji nie później niż  do 31 marca 2019 r

- Gwarancja - co najmniej 24 miesiące

.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: j.redowicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: analiza skurczu mięśni

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

- III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent……………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………....

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowana komora pomiarowa (z kontrolą pozycji włókna z dokładnością mikrometra osie XYZ) składająca się z co najmniej ośmiu studzienek (o pojemności ok. 120 mikrolitrów każda); dokładność pomiaru 0,01 microN, zakres pomiaru siły 0,5 mN-100mN |  |  |
| 2. | Oprogramowanie umożliwiające dokonywanie i zapisywanie w czasie rzeczywistym standardowych pomiarów parametrów skurczu - siła i szybkość skurczu, zmiany w długości włókna i sarkomerów, itp. |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania krzywej wapniowej (pCa) |  |  |
| 4. | Wykonanie z materiałów niekorozyjnych |  |  |
| 5. | Kontrolowanie temperatury pomiarów |  |  |
| 6. | Możliwość zainstalowania aparatury na odwróconym mikroskopie Nikon Diaphot TMD-EF |  |  |
| 7. | Instalacja aparatury |  |  |
| 8. | Jednodniowe szkolenie praktyczne dla 6 użytkowników |  |  |
| 9. | Gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 10. | Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2019 |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………                                           ……………………………….

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl;                  
http://www.nencki.gov.pl_