Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 22.03.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 20/2019

na dostawę

Pompy iPRECIO® do mikroinfuzji dla myszy lub większych gryzoni z możliwością ponownego napełnienia (5 sztuk) wraz z systemem zarządzania.

Kod produktu: SMP-300

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Grzegorz Dobrzański

e-mail: g.dobrzanski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 20.04.2019 r. do godz. 15:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Pompy iPRECIO® do mikroinfuzji dla myszy lub większych gryzoni z możliwością ponownego napełnienia (5 sztuk) wraz z systemem zarządzania. Kod produktu: SMP-300. Pompy infuzyjne posiadają mikroprocesor umożliwiający dokładnie kontrolowany przepływ podawanych związków. Pompa przeznaczona jest do implantacji podskórnej i jest w pełni programowalna. Pompy iPRECIO® umożliwiają stały przepływ podawanych związków w dokładnej objętości zaprogramowanej przez oprogramowanie oraz mogą być one ponownie napełniane poprzez łatwo dostępny podskórny port. Każda pompa jest testowana fabrycznie oraz kalibrowana. Dokładność przepływu wynosi +/- 5%.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: g.dobrzanski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: pompki iPRECIO®

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

- III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw 5 pompek iPRECIO do mikroinfuzji dla myszy lub większych gryzoni (kod produktu: SMP-300) |  |  |
| 2. | System zarządzania iPRECIO® do implanowanych pomp infuzyjnych (dla myszy i większych gryzoni) |  |  |
| 3. | Transport |  |  |
| 4. | Termin realizacji zamówienia: 30 dni |  |  |

Cena netto ........................................., 23 %VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto .......................................... PLN

Termin realizacji zamówienia ................................................................................................................... Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….......

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_