Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 08.04.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 26/2019

na dostawę

wielokanałowego systemu szybkiej perfuzji

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Wioletta Tkacz lub Tomasz Wójtowicz

e-mail: w.tkacz@nencki.gov.pl lub t.wojtowicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 19.04.2019 r.,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej przedstawionego sprzętu:

Wielokanałowy system szybkiej perfuzji - urządzenie o niskim poziomie szumu elektrycznego umożliwiające aplikacje bardzo małych objętości cennych substancji na pojedyncze komórki,  zawiera co najmniej 6 różnych kanałów podawania substancji w sposób grawitacyjny, kanały dla płynów regulowane zaworami elektrycznymi z czasem reakcji <3ms, kontrola otwierania zaworów sygnałem TTL, wielkość końcówki podającej substancje <260um, objętość martwa wymienianych roztworów < 250nL

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: w.tkacz@nencki.gov.pl lub t.wojtowicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oferta cenowa- wielokanałowy system szybkiej perfuzji

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielokanałowy system szybkiej perfuzji |  |  |
| 1.1. | 6 różnych kanałów podawania substancji w sposób grawitacyjny |  |  |
| 1.2. | kanały dla płynów regulowane zaworami elektrycznymi z czasem reakcji <3ms |  |  |
| 1.3. | kontrola otwierania zaworów sygnałem TTL przez złącze BNC |  |  |
| 1.4. | wielkość końcówki podającej substancje <260um |  |  |
| 1.5. | objętość martwa wymienianych roztworów < 250nL |  |  |
| 2. | Gwarancja 12 miesięcy |  |  |
| 3. | Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_