| Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl |  |  |
| --- | --- | --- |

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019r.

Zapytanie ofertowe nr 32/2019

na usługę

Kompleksowej obsługi technicznej systemów klimatyzacji i wentylacji zainstalowanych
w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej

im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: miłosz skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 25 kwietnia 2019r. godz.10:00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przeglądy i prace konserwacyjne 8 central klimatyzacyjnych wraz z powiązanymi z nimi systemami rozprowadzania powietrza i automatyką zainstalowane w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej, oraz bieżące usuwanie awarii i usterek zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy .

- Obowiązkowa jest wizyta w miejscach zainstalowania central w celu oceny zakresu usługi.

- Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą w odstępach jednomiesięcznych według listy czynności zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się: do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym (osobą do kontaktu po stronie IBD)

- Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail.

- Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego- Protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

- Koszty części zamiennych niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, aby pracownik przeznaczony do serwisu u Zamawiającego posiadał stosowne uprawnienia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi (kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymaganie zostaną dołączone do umowy w postaci Załącznika).

- Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować:

Przeglądy i prace konserwacyjne 8 central klimatyzacyjnych i powiązanych z nimi systemów rozprowadzania powietrza oraz automatyki zainstalowanej w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej, w skład których wchodzą następujące czynności:

- sprawdzenie szczelności instalacji czynnika chłodniczego

- sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych

- bieżące usuwanie awarii i usterek

- sprawdzanie jakości połączeń kanałów wentylacyjnych

- wymiana filtrów powietrza w centralach i pomieszczeniach

- regulacje przepływów w poszczególnych pomieszczeniach

- bieżące rekonfiguracje systemów automatyki opartych na:

- sterownikach programowalnych Satchwell serii MN i MNL

- sterownikach programowalnych Eliwell Free Evolution

- sterownikach programowalnych Control Applications Super Brain

- Platformie systemowej Wonderware i InTouch zintegrowanych z siecią NCP i SNP oraz Modbus

- Systemach monitorowania i zarządzania SatchNET oraz BAS2000

oraz

- koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych

- koszty napraw interwencyjnych

- koszt czynników użytych do napraw

- koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń

- Skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Skan zaświadczenia REGON

- Skan zaświadczenia o nadaniu NIP

- Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia pracownika do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz

- Skan certyfikatu i/lub referencje potwierdzające uprawnienia do obsługi oprogramowania oraz posiadanie narzędzi i licencji deweloperskich dla systemów automatyki:

- SatchNET i BAS2000

- Satchwell Visisat

- Workplace Techtool

- Platforma systemowa Wonderware i InTouch

- Eliwell Free Studio

- Control Applications Uniart

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 25 kwietnia 2019r. godz.10:00

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Konserwacja systemów klimatyzacyjnych Zwierzętarnia

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia.

- Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej: 25 kwietnia 2017r. godzina 9:30, zbiórka przy bramie wjazdowej do Instytutu (Pasteura 3, Warszawa). Zamawiający może na życzenie Wykonawcy ustalić dodatkowy termin wizji lokalnej.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………………………………………………………..……

Nr telefonu…………………………………………, adres e-mail …………………………………………………………………

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA netto | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comiesięczne przeglądy i prace konserwacyjne 8 central klimatyzacyjnych i powiązanych z nimi systemów rozprowadzania powietrza i automatyki |  |  |  |
| 2. | Naprawy interwencyjne |  |  |  |
| 3. | Czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. |  |  |  |
| 4. | Utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail. |  |  |  |
| 5. | Pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i wymagane uprawnienia do pracy z używanymi substancjami |  |  |  |

Cena netto………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto………………………………………………PLN

UWAGI:

.....................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy