Warszawa, dnia 24.04.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 34/2019

na usługę

Wynajem i serwis 2 kompletów aparatów  do odwróconej osmozy i elektrodejonizacji

(RO >5 Mohm)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 22 maja 2019 r.,  do godz. 11:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wynajem wraz z serwisem  wyposażenia 2 zestawów  RO z modułem elektrodejonizacji zapewniające następujące parametry pozyskiwanej wody:

Permaete <20 mS/cm;   produkt EDI <02 uS/cm w 25 st.C

Miejsce instalacji aparatów i wymagania:

- Pomieszczenie destylarni głównej IV p;. zestaw musi  mieć   wydajność minimum 50 litrów na godzinę, współpracując w sposób automatyczny/bezobsługowy ze zbiornikiem wyposażonym w czujnik poziomu wody (minimum trzy położenia: zbiornik pełny, wznowienie uzupełniania zbiornika, zbiornik pusty).

- Pomieszczenie wentylatorni,  piwnica bud CN B;  zestaw ma mieć  wydajności minimum 20 litrów na godzinę, współpracująca w sposób automatyczny/bezobsługowy ze zbiornikiem wyposażonym w czujnik poziomu wody (minimum trzy położenia: zbiornik pełny, wznowienie uzupełniania zbiornika, zbiornik pusty).

Aparaty muszą być wyposażone w:

- Zestawy prefiltracyjne dostosowane do parametrów wody wejściowej (m.in.: prefiltracja mechaniczna, węgiel aktywny, zmiękczacz, etc.).

- Zintegrowany i kompatybilny z urządzeniem wkład (monoblok) odpowiadający za wstępne oczyszczanie (filtr polipropylenowy - maksimum 1 µm, węgiel aktywny – najwyższej czystości, polifosforany).

- Odwrócona osmoza  produkująca wodę o przewodności < 20 µS/cm. W 25 st.C

- Elektrodejonizacja produkująca wodę o przewodności <0,2 uS/cm w 25 st.C.

W cenie oferty zostają zawarte następujące koszty:

- Całkowity koszt za objęty zamówieniem w okresie eksploatacji .

- Dostawa, instalacja, uruchomienie przeprowadzone przez wykwalifikowanego inżyniera autoryzowanego serwisu.

- Utrzymanie aparatów w sprawności w tym koszty wszystkich napraw i materiałów eksploatacyjnych .

- Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku awarii aparatu nie dającej się usunąć w 24 godziny od jej zgłoszenia.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

- Wykonawca musi posiadać udokumentowaną działalność nie krótszą niż 12 miesięcy  w zakresie wynajmu i obsługi aparatów będących obiektem zamówienia - Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia podanych informacji/ prośba o dostarczenia stosownych dokumentów .

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta aparatu dotyczącą obsługi, serwisu sprzedaży, wynajmu oferowanych aparatów, w tym stały dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych

- Dostępny telefon zgłoszeniowy 24h/365dni.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 2 h (przyjazd/konsultacja)

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: wyposażenie 2 stacji RO

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………….

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………

Nazwa, model / producent…………………………………………:………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wydajność zestawu 1 minimum 50 l/h |  |  |
| 3. | Wydajność zestawu 2 minimum 20 l/h |  |  |
| 4. | Parametry wody RO <20 uS/cm zestaw 1 i 2 |  |  |
| 5. | Produkt EDI <0,2 uS/cm zestaw 1 i 2 |  |  |
| 6. | Koszt napraw i materiałów eksploatacyjnych wliczony w cenę wynajmu |  |  |
| 7. | Zapewnienie urządzenia zastępczego |  |  |
| 8. | Dostępny telefon zgłoszeniowy/adres e-mail 24/365 |  |  |
| 9. | Czas reakcji na zgłoszenie do 2 h od przekazania info. |  |  |
| 10. | Autoryzacja producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia |  |  |
| 11. | Stały dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych |  |  |
| 12. |  |  |  |

Okres działalności firmy w zakresie usługi objętej zamówieniem (l. miesięcy)……………

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy