|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 09.05.2019

Zapytanie ofertowe nr 39/2019

na usługę

Konserwacji, utrzymania sprawności oraz napraw interwencyjne nawilżaczy parowych elektrodowych zainstalowanych w budynkach Instytutu Nenckiego PAN

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki, e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl.

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 15 maja, godz.10:00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest

- Przeglądy i prace konserwacyjne 3 szt.  nawilżaczy parowych elektrodowych: AT-3000 i DT 2364 i 9064, zainstalowanych w budynkach Instytutu, oraz bieżące usuwanie awarii i usterek

- Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą w odstępach miesięcznych i będą wykonywane według listy czynności.

- Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy)określa się: do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym(osobą do kontaktu po stronie IBD)

- Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail.

- Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego- Protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

- Szybki dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń

UWAGA: Koszty części zamiennych niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zaakceptowaniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego

- Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować:

- Koszt przeglądów i prac konserwacyjnych 3 szt. nawilżaczy zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej,   w zakres których wchodzi :

- sprawdzanie jakości połączeń wodnych i parowych, sprawdzanie jakości połączeń elektrycznych,

- oraz odkamienianie/wymiana zużytych cylindrów parowych, wymiana uszkodzonych elementów.

- koszt wymiany lub montażu zamówionych  przez Instytut u Wykonawcy nowych nawilżaczy

- koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń

- Skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON oraz o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca wybrany w postępowaniu przed podpisaniem umowy. (tj. po wyborze oferty)

- Dla pozyskania informacji o doświadczeniu Wykonawcy, Zamawiający prosi o dołączenie do oferty informacji (nazwa, termin wykonywania), dotyczących wykonania w ostatnich 3 latach  nie mniej niż  3 zamówień dot. usługi konserwacji i  naprawy nawilżaczy parowych podobnego jak w obecnym zapytaniu, typu. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca udostępni listy referencyjne dotyczące wymienionych zamówień.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:

w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości:

Konserwacja nawilżaczy klimatyzacyjnych

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wymogów zamówienia (tak/nie).

- Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami

- Wskazana jest wizyta zapoznawcza Oferenta przed sporządzeniem oferty

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy i prace konserwacyjne 3 szt. nawilżaczy parowych elektrodowych zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej, oraz bieżące usuwanie awarii i usterek zgodnie z cz. II pkt.1 a,b,c,d,e, |  |  |
| 2. | Czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. |  |  |
| 3. | Utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail. |  |  |
| 4. | Szybki, nieograniczony dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń |  |  |
| 5. | Doświadczenie w wykonywaniu wymaganych prac |  |  |

Doświadczenie: (należy wpisać okres prowadzenia prac oraz nazwę i adres miejsca prowadzenia serwisu)

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy