|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Warszawa, 10 maja 2019r.

Zapytanie ofertowe nr 40/2019

na usługę

Konserwacja klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Nenckiego PAN

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki @nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia: 17 maja 2019 r., do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeglądy, prace konserwacyjne i sanityzacja 232 szt. klimatyzatorów  typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej,  wykonywane w okresach kwartalnych.

2. Bieżące usuwanie awarii i usterek w tym wymiana uszkodzonych i nienadających się do naprawy klimatyzatorów

3.  Założenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r.

4 . Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się: do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym(osobą do kontaktu po stronie IBD)

5. Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail.

6.   Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

7 .   Koszty części zamiennych, czynników itp. niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu i zaakceptowaniu na piśmie zakresu naprawy/wymiany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

8 . Zamówienie może być wykonywane jedynie przez Wykonawcę posiadającego kwalifikacje i certyfikaty zgodne z  ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017r.

9.  Zamówienie może być wykonywane jedynie przez Wykonawcę posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze serwisowej nie mniej niż  100 szt.  urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt                         przeglądów, prac konserwacyjnych i kontroli stanu technicznego 232 szt. klimatyzatorów  typu split (zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r. ), bieżącego usuwania awarii i usterek oraz:                                                                                                                                                                                                                                                                          a.    koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych

b.    koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń

c.     koszt wymiany uszkodzonych klimatyzatorów przy założeniu instalacji o długości do 5 m, że są to: 3 szt. klimatyzatorów  3,5 kW;  3 szt. klimatyzatorów 5 kW;  2. szt. klimatyzatorów 7 kW     i 1 szt. klimatyzatora 10-14 kW.

W okresie 12 miesięcy.

Koszty powyższe nie ulegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ilości zainstalowanych klimatyzatorów

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Konserwacja klimatyzatorów typu split

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji kwalifikacji i certyfikatow Wykonawcy , oraz referencji.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Cena netto (suma poz. 1,2 i 3 tabeli)…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

| 1. | Koszt kwartalnych przeglądów i prac konserwacyjnych oraz sanityzacji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r. , oraz bieżące usuwanie awarii i usterek wraz z kosztami środków czystości i dezynfekcyjnych dla 232 szt. klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Koszt wymiany uszkodzonych klimatyzatorów przy założeniu, że długość instalacji do 5 m. 3 szt. klimatyzatorów 3,5 kW; 3 szt. klimatyzatorów 5 kW; 2 szt. klimatyzatorów 7 kW 1 szt. klimatyzatorów 10-14 kW |  |  |
| 3. | Koszt utylizacji |  |  |
| 4 | Czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. |  |  |
| 5 | Utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail |  |  |
| 6 | Pracownicy posiadający i wymagane uprawnienia do pracy z używanymi substancjami |  |  |
| 7 | Doświadczenie w zakresie serwisowania urządzeń w liczbie nie mniejszej niż 100szt. W okresie nie krótszym niż 3 letnim |  | Liczba lat: |
|  |  |  | Liczba serwisowanych urządzeń typu split: |

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

OPIS 				     TAK/NIE			UWAGI

_________________						____________________________

Miejscowości , data						Podpis / Pieczęć   Wykonawcy