Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 20 maja, 2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 43/2019

na dostawę

dwóch systemów okulograficznych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Kalina Burnat-Kuijpers e-mail: k.burnat@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 27 Maja 2019, do godz. 10.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dwa systemy okulograficzne oparte na rejestracji sygnału wideo umożliwiające szybką i automatyczną kontrolę ruchów oczu osób badanych (2000 Hz monokularne i obuoczne, błąd < 0.5⁰). Jeden system przeznaczony do behawioralnych badań psychofizycznych, a drugi przystosowany do badań w środowisku MRI, 3T Siemens TRIO. Oba systemy okulograficzne powinny mieć te same parametry rejestracji ruchów oczu i pochodzić od tego samego producenta. Co ważne, naukowe i kliniczne przeznaczenie okulografów powinno być potwierdzone przez znaczną liczbę (co najmniej 10) publikacji w czasopismach z Impact Factor powyżej 4. Zamawiający zastrzega wymóg podania danych bibliograficznych publikacji potwierdzających naukowe zastosowanie/przeznaczenie systemów okulograficznych od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.burnat@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: “eyetrackers”

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilny z MR, oparty na wideo system śledzenia wzroku, średni błąd 0.5 stopni kątowych, dane wyjściowe rozmiar źrenicy. |  |  |
| 2. | Uchwyt biurkowy i uchwyt dla MR (skaner 3T Siemens TRIO). |  |  |
| 3. | Lustro przednie (kompatybilne z cewką 12-kanałową, skaner 3T Siemens TRIO). |  |  |
| 4. | Kamera z dostępem do danych w czasie rzeczywistym ~ 1,4 ms, zakres 40-70 cm i 60-150 cm (konfiguracja MRI). |  |  |
| 5. | Kamera z dostępem do danych w czasie rzeczywistym ~ 1,4 ms, zakres 40-70 cm i 60-150 cm. |  |  |
| 6. | Uchwyt mocujący do ekranu, stojak aluminiowy i kabel zasilający (nie krótszy niż 19 m) do montażu poza cewką MRI. |  |  |
| 7. | Pakiet oprogramowania do przeprowadzenia eksperymentów i analizy danych z kluczem licencyjnym USB |  |  |
| 8. | Instalacja |  |  |
| 9. | Szkolenie dla 5 osób |  |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesięcy |  |  |
| 11. | Termin realizacji zamówienia: Nie dłużej niż 5 tygodni od dnia podpisania umowy |  |  |
| 12 | Publikacje potwierdzające naukowe/kliniczne zastosowanie systemów | Liczba publikacji: |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

_____________________					________________________

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy