|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Warszawa, 28 maja 2019r.

Zapytanie ofertowe nr 50/2019

na

Sukcesywną dostawę i montaż klimatyzatorów typu split w budynkach IBD

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Władysław Zarudzki

e-mail: w. zarudzki @nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia: 06 czerwca 2019 r.,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Sukcesywna  dostawa i montaż klimatyzatorów typu split o wymienionych poniżej parametrach i lokalizacji:

- Klimatyzator split ścienny moc ok. 3,5 kW dł. instal. ok. 10 m w pomieszczeniu 006

- Klimatyzator split ścienny moc ok. 2,0 kW dł. instal. ok. 3 m w pomieszczeniu 07

- Klimatyzator split ścienno-sufitowy moc ok. 14,0 kW dł. instal. ok. 4 m w pomieszczeniu 019

- Klimatyzator split ścienny moc ok. 5,0 kW dł. instal. ok. 10 m w pomieszczeniu 105

- Klimatyzator split ścienny moc ok. 2,0 kW dł. instal. ok. 15 m w pomieszczeniu 143-144

- Klimatyzator split ścienny moc ok. 5,0 kW dł. instal. ok. 3 m w pomieszczeniu 326

- 2 szt x Klimatyzator split ścienny moc ok. 5,0 kW dł. instal. ok. 10 m w pomieszczeniach nr 6

2 . Klimatyzatory muszą być przystosowane do pracy ciągłej całorocznej (lato –zima)

w funkcji chłodzenia.

- Zamówienie może być wykonywane jedynie przez Wykonawcę posiadającego kwalifikacje i certyfikaty zgodne z  ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji tylko części zamówienia zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami odnośnie montażu.

- Przed złożeniem oferty konieczna jest wizyta zapoznawcza odnośnie warunków i sposobów montażu.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt  dostawy , montażu i uruchomienia

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: sukcesywna dostawa i montaż klimatyzatorów typu split

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu Tak/nie Koszt | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator split ścienny moc ok. 3,5 kW dł. instal. ok. 10 m w pomieszczeniu nr 006 Klimatyzator split ścienny moc ok. 2,0 kW dł. instal. ok. 3 m w pomieszczeniu nr 07 Klimatyzator split ścienno-sufitowy moc ok. 14,0 kW dł. instal. ok. 4 m w pomieszczeniu nr 019 Klimatyzator split ścienny moc ok. 5,0 kW dł. instal. ok. 10 m w pomieszczeniu 105 Klimatyzator split ścienny moc ok. 2,0 kW dł. instal. ok. 15 m w pomieszczeniu nr 143-144 Klimatyzator split ścienny moc ok. 5,0 kW dł. instal. ok. 3 m w pomieszczeniu nr 326 2 szt x Klimatyzator split ścienny moc ok. 5,0 kW dł. instal. ok. 10 m w 2 pomieszczeniach nr 6 (I p. pokoje gościnne) |  |  |
| 2 | Praca całoroczna (lato-zima w funkcji chłodzenia |  |  |
| 3 | Wizyta zapoznawcza |  |  |
|  | Pracownicy posiadający i wymagane uprawnienia do pracy z używanymi substancjami |  |  |

Cena netto (suma poz. 1 tabeli)…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

…............................                                                                  ….....................................................

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy