Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR   61/2019

na usługę

obsługi technicznej autoklawu – sterylizatora parowego Sterivap 6612-2 ED

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Zajfert

e-mail: a.zajfert@nencki.gov.pl

tel: +48 22 58 92 410

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 25 czerwca 2019 roku, do godz. 11:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie w ciągu roku 2 kontroli stanu technicznego autoklawu – sterylizatora parowego STERIVAP 6612-2ED.

- Regulacja parametrów pracy, wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych takich jak: uszczelki drzwi, filtry, żarówki, wkładki filtracyjne, smary, itp.

- Usuwanie usterek na wezwanie zamawiającego – czas przystąpienia do naprawy nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

- Przygotowanie autoklawu i uczestnictwo w przeglądzie urządzenia na potrzeby UDT.

- Przewidywany czas trwania umowy 12 miesięcy lub 24 miesiące

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta musi zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto za 1 przegląd z uwzględnieniem:

  - Przegląd -robocizna,

  - Dojazd,

  - Uszczelka drzwi,

  - Smar Barierta,

  - Filtr bakteriologiczny AVF,

  - Zestaw naprawczy odprowadzenia kondensatu – prosty,

  - Zestaw naprawczy odprowadzenia kondensatu – kątowy,

  - Nurnik zaworu sterylizatora,

  - Materiały dodatkowe.

- Oferta musi zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto za usunięcie usterki na wezwanie zamawiającego (naprawa dodatkowa) z uwzględnieniem:

  - Diagnostyka usterki,

  - Dojazd.

- Oferta musi zawierać informację o czasie reakcji na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP. Oferent musi prowadzić nieprzerwanie działalność od minimum roku, co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.zajfert@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: AUTOKLAW_ZW

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - Waga kryterium 80%:  cena – wynagrodzenie za 1 przegląd;  cena minimalna otrzyma 80 pkt, każda wyższa cena otrzyma o 1 pkt mniej na każde 1% wyższej ceny w stosunku do 100% ceny minimalnej),

  - Waga kryterium 20%:  czas przystąpienia do usunięcia usterki na wezwanie zamawiającego; 5 dni -0 pkt; do 3 dni -10 pkt; do 1 dnia -20 pkt.

W przypadku niedotrzymania oferowanego czasu reakcji na wezwanie zamawiającego, zamawiający może nałożyć na wykonawcę karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości brutto 1 przeglądu, za każdą godzinę spóźnienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Wizja lokalna odbędzie się na życzenie oferenta, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..…

Osoba do kontaktu…………………………………..…………………………………………..……

Nr telefonu…………………………………………, adres e-mail…………………………………..

| Lp. | opis | czas reakcji (dni) | cena netto (PLN) | cena brutto (PLN) | liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd urządzenia |  |  |  |  |
| 2. | Oferowany czas reakcji- przystąpienia do usunięcia usterki na wezwanie Zamawiającego |  |  |  |  |

Uwagi:

Cena netto zamówienia (przegląd)………………………………………………….PLN, ………..%VAT……………..……………………..PLN

Cena brutto zamówienia (przegląd)…………………………………………….….PLN

Cena netto usunięcia usterki na wezwanie (diagnostyka+dojazd)……………….……..PLN,……..%VAT……………………..PLN

Cena brutto usunięcia usterki na wezwanie (diagnostyka+dojazd)……………………..PLN

Czas reakcji - przystąpienia do usunięcia usterki ……………………………dzień/dni.

OFERTA OTRZYMAŁA …………………….LICZBĘ punktów

……………………………………………………			……………………………….………………………………….

Miejscowość, data					Podpis i pieczęć Wykonawcy