Warszawa, dnia 5 lutego 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 07/2019

na usługę

czyszczenia instalacji nawiewnej i wyciągowej

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego  Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl, tel. (+48 22) 58 92 529

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 11 lutego 2019 roku, do godz. 11:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- Czyszczenie i dezynfekcja:

  - Kanały nawiewne różnych rozmiarów (od 100x100 do 630x315) o łącznej długości ok 30 m

  - Kanały wyciągowe różnych rozmiarów (od 100x125 do 315x250) o łącznej długości ok 30 m

  - Centrala nawiewna podwieszona CV-P

  - Piony wyciągowe o łącznej długości ok 8 m.

U W A G A!:

Przed złożeniem oferty Zamawiający sugeruje  przeprowadzenie wizji lokalnej - termin do ustalenia z osobą do kontaktu.

II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: cena oferty ma obejmować WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA.

- Informacja o cenie jednostkowej netto i brutto przedmiotu zamówienia.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną 
na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: czyszczenie wentylacji.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

*  *  *

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

            - cena netto (waga kryterium 100%) za wykonanie całości usług.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Wykonawca po wykonaniu usługi, zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu akceptowanego przez służby sanitarno – epidemiologiczne.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………………………..…..

Nr telefonu……………………………….., adres e-mail ……………………………………………………………

| L.P. | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyszczenie kanałów |  |  |
| 2. | Dezynfekcja kanałów |  |  |
| 3. | Wartość (poz. 1 + poz. 2) |  |  |
| 4. | Okres gwarancji na wykonaną usługę |  |  |

UWAGI:

Prosimy o przedstawienie listów referencyjnych.

_____________________________________________

Pieczęć firmy, data i podpis Oferenta