Warszawa, dnia 16 lipca 2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 71/2019

na dostawę

wytrząsarki z inkubacją

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Głowacka

e-mail: al.glowacka@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 24 lipca 2019,  do godz.16:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  z instalacją wytrząsarki z inkubacją o poniższych parametrach:

- Typ ruchu: orbitalny

- Amplituda: 19 – 20  (mm)

- Zakres prędkości:15 – 500 (obr./min)

- Prędkość obrotowa: 15 – 300 (obr./min)

- Wymiary platformy 250×300 – 400×500 mm

- Obciążenie platformy min. 15 kg

- Antypoślizgowa mata

- Waga max. 35 kg

- Wymiary wewnętrzne 305×340×241 - 460×350×400 (mm)

- Gwarancja min. 24  miesiące

- Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: al.glowacka@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta wytrząsarkę z inkubacją

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

- III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ ruchu: orbitalny |  |  |
| 2. | Amplituda: 19 – 20 (mm) |  |  |
| 3. | Zakres prędkości 15 – 500 (obr./min) |  |  |
| 4. | Prędkość obrotowa: 15 – 300 (obr./min) |  |  |
| 5. | Zakres temperatury: 25 – 65 ºC |  |  |
| 6. | Wymiary platformy 250×300 – 400×500 mm |  |  |
| 7. | Obciążenie platformy min. 15 kg |  |  |
| 8. | Antypoślizgowa mata |  |  |
| 9. | Waga max. 35 kg |  |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne 305×340×241 - 460×350×400 (mm) |  |  |
| 11. | Instalacja |  |  |
| 12. | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 13. | Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 14. | Termin realizacji zamówienia: …. dni od zamówienia |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, 23% VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________

Miejscowość, data ,   Podpis i pieczęć Wykonawcy