## część 2
Załącznik 2.2 do SIWZ
|  |  |  | ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH, część nr 2 - pipety i akcesoria laboratoryjne |  |  | - po zmianie z dnia 01.04.2020 r.
(asortymentowo – cenowe)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczanie do siedziby Zamawiającego materiałów laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części, pn. "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych z tworzyw sztucznych", znak sprawy: AZP-261-05/2020
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy poniższe plastyki laboratoryjne:
Lp. | Numer katalogowy Sarstedt | Nazwa produktu | Opis Produktu | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu równoważnego* | Jednostka produktu | Ilość (G=I x J) | Wartość jednostkowa netto/sztuka** (PLN) | Liczba sztuk w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto/opakowanie (PLN) (K=H x I)*** | Wartość netto (PLN) (L=J x K) | Vat (%) | Wartość brutto (PLN) N= L x M + L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1 | 65,386,992 | Płatki kodujące do probówek CryoPure mix kolorów | Znaczniki kodujące kolorystycznie do probówek Cryo, mix 5 różnych kolorów |  | szt. | 2500
2 | 67,746. | Kuweta mikro 1,6ml PS w worku | Kuweta semi-mikro 1,6 ml, wykonana z PS, 2-stronnie optyczna, wysokość: 45 mm, ścieżka światła: 10 mm |  | szt. | 10000
3 | 67,755. | Kuweta makro cztery strony optycznie czynne akryl w styropianowym statywie | Kuweta 4 ml wykonana z akrylu, 4-stronnie optyczna, wysokość: 45 mm, ścieżka światła: 10 mm, nadaje się do pomiaru fluorescencji od 300 nm |  | szt. | 2500
4 | 70,1114,215 | Końcówka bezbarwna niskoretencyjna 20µl, Biosphere Plus, z filtrem, w statywie, (typ N) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 20 µl, niskoretencyjne, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, długość koncówki min. 46 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 5760
5 | 70,1116,100 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 20 µl, w statywie, (typ J) | Końcówki niesterylne do pipet, pojemność 20 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 46 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 7680
6 | 70,1116,210 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 20 µl Biosphere, z filtrem, w statywie, (typ J) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 20 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, długość koncówki min. 46 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 5760
7 | 70,1130,100 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 0,1-10 µl, w statywie, (typ E), | Końcówki niesterylne do pipet pojemność 10 µl, z podziałką 2 µl, 10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 1920
8 | 70,1130,210 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 0,1-10 µl, Biosphere, z filtrem, w statywie, (typ E) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 2 µl, 10µl, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 5760
9 | 70,1130,212 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 2,5 µl, Biosphere, z filtrem, w statywie (typ E) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 2,5 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 11520
10 | 70,1130,410 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 0,1-10 µl, PCR, z filtrem, w worku (typ E) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 10 µl, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, przezroczyste, z podziałką 2 µl, 10µl, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 14400
11 | 70,1130,600 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 0,1-1,0 0,1-10,0 µl, opakowanie TSP, (typ E) | Końcówki niesterylne, ułożone w wieżę - 6 tacek po 96 końcówek, możliwość pobierania końcówki bezpośrenio z wieży, tacki w stosie zabezpieczone taśmą bezpieczeństwa |  | szt. | 9216
12 | 70,1190,100 | Końcówka do pipet 200 ul, do umieszczania próbek w studzienkach żelowych | Końcówka typu gelloader o poj. 200 ul, z wydłużoną kapilarą, długość całkowita końcówki 67 mm, wysokość kołnierza 16,2 mm |  | szt. | 2880
13 | 70,760,002 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 2-200 µl, w worku, (typ A) | Końcówki niesterylne do pipet pojemność 200 µl, przezroczyste, z podziałką 10 µl, 50 µl, 100 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 77000
14 | 70,760,012 | Końcówka żółta (Eppendorf) 2-200 µl, w worku (typ A) | Końcówki niesterylne do pipet pojemność 200 µl, żółte, z podziałką 10 µl, 50 µl, 100 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 120000
15 | 70,760,102 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 2-200 µl, w statywie, (typ A) | Końcówki niesterylne do pipet pojemność 200 µl, przezroczyste, z podziałką 10 µl, 50 µl, 100 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 1920
16 | 70,760,212 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 100 µl, Biosphere, z filtrem, w statywie, (typ A) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 100 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 5760
17 | 70,760,216 | Końcówka bezbarwna niskoretencyjna (Eppendorf) 200 µl, Biosphere Plus, z filtrem, w statywie, (typ A) | Końcówki do pipet 200 µl, niskoretencyjne, bezbarwne, sterylne, z filtrem każde pudełko szczelnie zamkniete w dodatkowej foli; wolne od DNA, Rnaz, Dnaz, pyrogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn; długość całkowita 51 mm |  | szt. | 3840
18 | 70,760,412 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 1-100 µl, PCR, z filtrem, w worku, (typ A) | Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 100 µl, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, przezroczyste, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 14400
19 | 70,760,502 | Końcówka bezbarwna 200 µl, opakowanie TSP, (typ C) | Końcówki niesterylne ułożone w wieżę - 5 tacek po 96 końcówek, możliwość pobierania końcówki bezpośrenio z wieży, tacki w stosie zabezpieczone taśmą bezpieczeństwa |  | szt. | 7680
20 | 70,762,100 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 100-1.000 µl, w statywie, (typ B) | Końcówki niesterylne do pipet pojemność 1000 µl, przezroczyste, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 10000
21 | 70,762,200 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 1.000 µl, Biosphere, w statywie, (typ B) | Końcówki bezbarwne 1000 µl, sterylne bez filtra; każde pudełko szczelnie zamkniete w dodatkowej foli; wolne od DNA, RNazy, DNazy, pyrogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn; długość całkowita min. 72 mm, długośc kołnierza 7,5 mm, znaczniki objętości: 100, 500, 1000 µl |  | szt. | 1000
22 | 70,762,211 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 1.000 µl, Biosphere, z filtrem, w statywie, (typ B) | Końcówki bezbarwne 1000 µl, sterylne z filtrem; każde pudełko szczelnie zamkniete w dodatkowej foli; posiadajace certyfikat sterylności, wolne od DNA, Rnaz, Dnaz, pyrogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn; długość całkowita 72 mm, długośc kołnierza 7,5 mm, znaczniki objętości: 100, 500, 1000 µl |  | szt. | 13000
23 | 70,762,216 | Końcówka bezbarwna niskoretencyjna (Eppendorf) 1.000 µl, Biosphere Plus, z filtrem, w statywie, (typ B) | Końcówki bezbarwne 1000 µl, niskoretencyjne z filtrem, sterylne; wolne od DNA, RNazy, DNazy, pyrogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn; długość całkowita min. 72 mm, długośc kołnierza 7,5 mm, znaczniki objętości: 100, 500, 1000 µl |  | szt. | 1000
24 | 70,762,411 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 100-1.000 µl, PCR, z filtrem, w worku, (typ B) | Końcówki bezbarwne, z filtrem, 1000 µl; wolne od DNA, Rnaz, Dnaz, inhibitorów PCR; długość całkowita 72 mm, długośc kołnierza 7,5 mm, znaczniki objętości: 100, 500, 1000 µl |  | szt. | 8000
25 | 70,762. | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 100-1.000 µl, w worku, (typ B) | Końcówki niesterylne do pipet pojemność 1000 µl, przezroczyste, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette |  | szt. | 18000
26 | 72,694,006 | Naczynie reakcyjne 2ml PP stożkowe dno w kołnierzu przedłużającym z zakrętką i polem do opisu sterylne | Mikroprobówka PP z dnem stożkowym, samostojąca, poj. 2,0 ml, przezroczysta, z polem do opisu i podziałką, z nakręconą zakrętką z uszczelką, sterylna, autoklawowalna, możliwość wirowania do 20.000 x G |  | szt. | 100
27 | 72,694,106 | Naczynie reakcyjne 2ml PP stożowe dno w kołnierzu przedłużającym z doczepioną zakrętką na łańcuszku ze skalą i polem do opisu sterylne | Mikroprobówka zakręcana, 2 ml, PP, samostojąca, z zakrętką na łańcuszku,z nadrukowaną podziałką i polem do opisu, sterylna |  | szt. | 600
28 | 72,695,400 | Naczynie reakcyjne 2ml PP okrągłodenne z zamknięciem 40x10,8mm neutralne | Probówka reakcyjna typu eppendorf, z bezpiecznym zamknięciem typu SafeSeal, pojemność 2,0 ml, wykonana z PP, wolne od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR, z dołączoną pokrywką, z podziałką i matowym miejscem do opisu, możliwość wirowania do min. 25,000 x g |  | szt. | 6000
29 | 72,735,002 | Naczynka Multiply 0,5ml cienkościenne PCR z zamknięciem neutralne | Probówka PCR, cienkościenna, 0,5 ml, transparentna, z podziałką, płaskie wieczko, z polem do opisu, wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR |  | szt. | 4000
30 | 72,735,992 | Naczynka Multiply 0,5ml cienkościenne PCR z zamknięciem różnokolorowe | Probówka PCR, cienkościenna, 0,5 ml, z podziałką, płaskie wieczko, z polem do opisu, wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR, mix 6 kolorów |  | szt. | 36000
31 | 72,737. | Naczynie Multiply 0,2ml BIOSFERA | Probówka PCR, cienkościenna, 0,2 ml, transparentna, z podziałką, płaskie wieczko, z polem do opisu, sterylne, wolne od DNA, DNazy, RNazy, ATP, inhibitorów PCR, pirogenów |  | szt. | 2000
32 | 72,991,002 | Naczynka Multiply 0,2ml w łańcuszkach po 8szt. Neutralne z wieczkiem | Probówki PCR w pasku (8szt.), cienkościenne, 0,2 ml, transparentne, każda probówka zamykana indywidualnie, wieczka płaskie, wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR |  | szt. | 7200
33 | 75,562,105 | Pojemnik do moczu 100ml z zakrętką PP neutralny sterylny | Pojemnik zakręcany 100 ml, z podziałką, PP, przezroczysty, z zakrętką, wysokość 73 mm, sterylna, z taśmą bezpieczeństwa |  | szt. | 10
34 | 82,1472. | Płytka Petriego 92mm wys.16mm bez wentylacji | Płytki Petriego 92 x 16 mm, PS, przezroczyste, bez żeber wentylacyjnych, 20 szt. w rękawie |  | szt. | 160
35 | 82,1581. | Płytka mikrotestowa 96 studzienek płaskie dno bez wieka | Płytka mikrotestowa 96-dołkowa, z dnem płaskim, bez wieczka, numer LOT i data ważności nadrukowana na produkcie, alfanumeryczne oznaczenie dołków |  | szt. | 1800
36 | 82,1582. | Płytka mikrotestowa 96 studzienek okrągłe dno bez wieka | Płytka mikrotestowa 96-dołkowa, z dnem U-kształtnym, bez wieczka, numer LOT i data ważności nadrukowana na produkcie, alfanumeryczne oznaczenie dołków |  | szt. | 200
37 | 82,1584. | Wieko do płytek mikrotestowych | Wieczko do płytek mikrotestowych 96-dołkowych |  | szt. | 1400
38 | 82,1586. | Folia octanowa do płytek | Folia adhezyjna do płytek mikrotestowych, do przechowywania i zabezpiecznia próbek, transparentna, zakres pracy w temp. -40 °C do 100 °C |  | szt. | 1200
39 | 83,1826,001 | Filtropur S 0,2 bez filtracji wstępnej | Filtr strzykawkowy, membrana PES, wielkość porów 0,2 um, średnica 26 mm, powierzchnia filtracji: 5.3 cm2, sterylne, niepirogenne, wolne od endotoksyn, niecytotoksyczne, pakowane indywidualnie papier/plastik, 50 szt. w kartonie |  | szt. | 200
40 | 83,1826. | Filtropur S 0,45 bez filtracji wstępnej | Filtr strzykawkowy, membrana PES, wielkość porów 0,45 um, średnica 26 mm, powierzchnia filtracji: 5.3 cm2, sterylne, niepirogenne, wolne od endotoksyn, niecytotoksyczne, pakowane indywidualnie papier/plastik |  | szt. | 100
41 | 83,1830. | Zdrapywacz do komórek o szer.17mm i dł. rączki 25cm | Skrobak do komórek z 2-pozycyjnym ostrzem, długość skrobaka: 25 cm, długość ostrza: 1,7 cm, sterylny, niepirogenny, wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, pakowany indywidualnie |  | szt. | 1300
42 | 83,1832. | Zdrapywacz do komórek o szer. 13mm i dł. Rączki 16cm | Skrobak do komórek z 2-pozycyjnym ostrzem, długość skrobaka: 16 cm, długość ostrza: 1,35 cm, sterylny, niepirogenny, wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, pakowany indywidualnie |  | szt. | 200
43 | 83,3900,002 | Płytka do hodowli adherentnej 35mm wys.10mm z kratką | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli adherentnej, powierzchnia wzrostu 8cm2 z siatką, średnica 35mm, wysokość: 10 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 1000
44 | 83,3900,500. | Płytka do hodowli w zawiesinie 35mm wys.10mm sterylna | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek w zawiesinie powierzhnia wzrostu 8cm2, średnica 35mm, wysokość: 10 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 700
45 | 83,3900. | Płytka do hodowli adherentnej 35mm wys.10mm | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli adherentnej, powierzchnia wzrostu 8cm2, średnica 35mm, wysokość: 10 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 2500
46 | 83,3901,300. | Płytka do hodowli 60mm wys.15mm Cell+ sterylna | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), powierzhnia wzrostu 21cm2, średnica 60mm, wysokość: 15 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 2500
47 | 83,3901,500. | Płytka do hodowli w zawiesinie 60mm wys.15mm sterylna | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek w zawiesinie powierzhnia wzrostu 21cm2, średnica 60mm, wysokość: 15 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 200
48 | 83,3901. | Płytka do hodowli adherentnej 60mm wys.15mm | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek adherentnych, powierzhnia wzrostu 21cm2, średnica 60mm, wysokość: 15 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 5000
49 | 83,3902,300. | Płytka do hodowli 100mm wys.20mm Cell+ sterylna | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), powierzhnia wzrostu 58cm2, średnica 100mm, wysokość: 20 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 1500
50 | 83,3902,500. | Płytka do hodowli w zawiesinie 100mm wys.20mm sterylna | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek w zawiesinie, powierzhnia wzrostu 58cm2, średnica 100mm, wysokość: 20 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 50
51 | 83,3902. | Płytka do hodowli adherentnej 100mm wys.20mm | Polistyrenowe sterylne szalki do hodowli komórek adherentnych, powierzhnia wzrostu 58cm2, średnica 100mm, wysokość: 20 mm, ząbkowany pierścień wokół szalki ułatwiający chwytanie, nadrukowana data ważności i nr LOT na każdej sztuce produktu |  | szt. | 9000
52 | 83,3910,002. | Butelka do hodowli 50ml (T25)PS z czerwoną zakrętką skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych, T25 - powierzchnia wzrostu: 25 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z czerwoną zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 1250
53 | 83,3910,302. | Butelka do hodowli Cell+ 50ml (T25)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe),T25 - powierzchnia wzrostu: 25 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z żółtą zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 600
54 | 83,3910,502. | Butelka do hodowli w zawiesinie 50ml (T25)skośna szyjka, z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek w zawiesinie, T25 - powierzchnia wzrostu: 25 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z zieloną zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 650
55 | 83,3911,002. | Butelka do hodowli 250 ml (T75) PS z czerwoną zakrętką, skośna szyjka, z korkiem z wentylacją, sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych, 250ml (T75 - powierzchnia wzrostu: 75 cm2) wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z czerwoną zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 575
56 | 83,3911,302. | Butelka do hodowli Cell+ 250ml (T75)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), 250ml (T75 - powierzchnia wzrostu: 75 cm2) wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z żółtą zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 1000
57 | 83,3911,502. | Butelka do hodowli w zawiesinie 250 ml (T75) skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych zawiesinowych, T75 - powierzchnia wzrostu: 75 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z zieloną zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 550
58 | 83,3912,002. | Butelka do hodowli 650ml (T175) PS z czerwoną zakrętką skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych, T175 powierzchnia wzrostu: 175 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z czerwoną zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 500
59 | 83,3912,302. | Butelka do hodowli Cell+ 650ml (T175) skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna | Butelka do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), T175 powierzchnia wzrostu: 175 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z żółtą zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 80
60 | 83,3912,502. | Butelka do hodowli 650ml (T175) skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna | Butelka do hodowli komórek w zawiesinie, T175 powierzchnia wzrostu: 175 cm2, wysokiej jakości przeroczysty polistyren, z zieloną zakrętką, skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna, wolna od DNA, DNazy, RNazy, pirogenów, niecytotoksyczna, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu dla ułatwienia identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego |  | szt. | 640
61 | 83,3920,300. | Płytki mikrotestowe Cell+ 6 studzienek płaskie dno sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 6-dołowe do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), z przykrywką i płaskim dnem, powierzchna wzrostu /dołek: 8,87 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 400
62 | 83,3920,500 | Płytki mikrotestowe do hodowli w zawiesinie 6 studzienek płaskie dno sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 6-dołowe do hodowli komórek w zawiesinie, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchna wzrostu /dołek: 8,87 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 150
63 | 83,3920. | Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 6 studzienek płaskie dno z wiekiem sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 6-dołowe do hodowli komórek adherentnych, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchna wzrostu /dołek: 8,87 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 900
64 | 83,3921,300. | Płytki mikrotestowe Cell+ 12 studzienek płaskie dno sterylne | Polisterynowe, sterylne płytki 12-dołowe do hodowli komórkowej adherentnej (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek 3,65 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 400
65 | 83,3921,500. | Płytki mikrotestowe do hodowli w zawiesinie 12 studzienek płaskie dno sterylne | Polisterynowe, sterylne płytki 12-dołowe do hodowli komórkowej w zawiesinie, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek 3,65 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 250
66 | 83,3921. | Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 12 studzienek płaskie dno z wiekiem sterylne | Polisterynowe, sterylne płytki 12-dołowe do hodowli komórkowej adherentnej, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek 3,65 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 1000
67 | 83,3922,005 | Płytka do hodowli adherentnej 24 dołkowa, płaskie dno, | Polistyrenowe, sterylne płytki 24-dołowe do hodowli komórek adherentnych, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek: 1,82 cm2, pakowane po 5 szt. w rękawie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 100
68 | 83,3922,300. | Płytki mikrotestowe Cell+ 24 studzienki płaskie dno sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 24-dołowe do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek: 1,82 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 200
69 | 83,3922,500. | Płytki mikrotestowe do hodowli w zawiesinie 24 studzienek płaskie dno sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 24-dołowe do hodowli komórek w zawiesinie, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek: 1,82 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 100
70 | 83,3922. | Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 24 studzienki płaskie dno z wiekiem sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 24-dołowe do hodowli komórek adherentnych, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu/dołek: 1,82 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 550
71 | 83,3923,300. | Płytki mikrotestowe Cell+ 48 studzienki płaskie dno sterylne | Polisterynowe, sterylne płytki 48-dołowe do hodowli komórkowej adherentnej (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu /dołek 0,64 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 150
72 | 83,3923. | Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 48 studzienki płaskie dno z wiekiem sterylne | Polisterynowe, sterylne płytki 48-dołowe do hodowli komórkowej adherentnej, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu /dołek 0,64 cm2, pakowane indywidualnie, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 150
73 | 83,3924,300. | Płytki mikrotestowe Cell+ 96 studzienek płaskie dno sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 96-dołowe do hodowli komórek adherentnych (komórki pierwotne, komórki wrażliwe), z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu /dołek 0,29 cm2, pakowane indywidualnie, niepirogenne, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 400
74 | 83,3924. | Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 96 studzienek płaskie dno z wiekiem sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 96-dołowe do hodowli komórek adherentnych, z przykrywką i płaskim dnem, powierzchnia wzrostu /dołek 0,29 cm2, pakowane indywidualnie, niepirogenne, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 400
75 | 83,3925,500. | Płytki mikrotestowe do hodowli w zawiesinie 96 studzienek okrągłe dno sterylne | Polistyrenowe, sterylne płytki 96-dołowe do hodowli komórek zawiesinie, z przykrywką, U-kształtne, pakowane indywidualnie, niepirogenne, numer LOT i data przydatności i kolorystyczne oznaczenie nadrukowane na każdej sztuce produktu |  | szt. | 150
76 | 83,3945,040 | Sito komórkowe 40 µm | Sito komórkowe o wielkości porów 40 µm, sterylne, niepirogenne, wolne od endotoksyn, pakowane indywidualnie, krawędź z uchwytem, żebra wentylacyjne umożliwiające stałą wentylację, możliwość układania sit w stos, dla zapewnienia wielostopniowej filtracji, kompatybilne z probówkami typu falcon 50 ml |  | szt. | 500
77 | 83,3945,070 | Sito komórkowe 70 µm | Sito komórkowe o wielkości porów 70 µm, sterylne, niepirogenne, wolne od endotoksyn, pakowane indywidualnie, krawędź z uchwytem, żebra wentylacyjne umożliwiające stałą wentylację, możliwość układania sit w stos, dla zapewnienia wielostopniowej filtracji, kompatybilne z probówkami typu falcon 50 ml |  | szt. | 500
78 | 83,3945,100 | Sito komórkowe 100 µm | Sito komórkowe o wielkości porów 100 µm, sterylne, niepirogenne, wolne od endotoksyn, pakowane indywidualnie, krawędź z uchwytem, żebra wentylacyjne umożliwiające stałą wentylację, możliwość układania sit w stos, dla zapewnienia wielostopniowej filtracji, kompatybilne z probówkami typu falcon 50 ml |  | szt. | 500
79 | 83,3945,999 | Adapter do sit komórkowych do probówek 15 ml, 5 ml (17x100, 12x75 mm) | Adapter do sit komórkowych zapewniający komatybilność sit z probówkami 15 ml (17x100 mm) i 5 ml (12x75 mm), sterylny, pakowany indywidualnie |  | szt. | 125
80 | 86,1171,001 | Pipeta jednomiarowa z PE 3,5ml wielkość kropli 35-55ul z podziałką pakowana pojedynczo sterylna | Pipeta jednomiarowa z polietylenu, poj. 3,5 ml, wielkość kropli 35-55 ul, podziałka, pakowana indywidualnie, sterylna |  | szt. | 500
81 | 86,1172,001 | Pipeta jednomiarowa z PE 3,5ml wielkość kropli 30-45ul z podziałką pakowana pojedynczo sterylna | Pipeta jednomiarowa z polietylenu, poj. 3,5 ml, wielkość kropli 30-45 ul, podziałka, pakowana indywidualnie, sterylna |  | szt. | 8000
82 | 86,1253,001 | Pipeta wypływowa 5ml PS watowana sterylna pakowana pojedynczo | Polistyrenowe sterylne pipety do hodowli komórkowej o pojemności 5ml, do jednorazowego użytku, wolne od pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne, pakowane pojedynczo, kod kolorystyczny umożliwiający identyfikację rozmiaru pipety, umieszczony na pipecie oraz opakowaniu, wyraźna i precyzyjna skala zapewniająca łatwy odczyt objętości, opakowanie typu papier-folia; ujemna podziałka pozwalająca na pobranie większej ilości płynu |  | szt. | 7500
83 | 86,1254,001 | Pipeta wypływowa 10ml PS watowana sterylna pakowana pojedynczo | Polistyrenowe sterylne pipety do hodowli komórkowej o pojemności 10ml, do jednorazowego użytku, wolne od pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne, pakowane pojedynczo, kod kolorystyczny umożliwiający identyfikację rozmiaru pipety, umieszczony na pipecie oraz opakowaniu, wyraźna i precyzyjna skala zapewniająca łatwy odczyt objętości, opakowanie typu papier-folia; ujemna podziałka pozwalająca na pobranie większej ilości płynu |  | szt. | 7500
84 | 86,1685,001 | Pipeta wypływowa 25ml PS watowana sterylna pakowana pojedynczo | Polistyrenowe sterylne pipety do hodowli komórkowej o pojemności 25ml, do jednorazowego użytku, wolne od pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne, pakowane pojedynczo, kod kolorystyczny umożliwiający identyfikację rozmiaru pipety umieszczony na pipecie oraz opakowaniu, wyraźna i precyzyjna skala zapewniająca łatwy odczyt objętości , opakowanie typu papier-folia; ujemna podziałka pozwalająca na pobranie większej ilości płynu |  | szt. | 3000
85 | 90,186,100 | Wirówka | Mikrowirówka z rotorem 6-pozycyjnym na probówki 1,5/2,0 ml z zestawem adapterów do wirowania probówek 0,6/0,5 ml oraz zestawem adapterów do wirowania probówek 0,2 ml; w komplecie dodatkowy rotor na 2 paski probówek 0,2 ml, max. RCF 6000 xG |  | szt. | 1
86 | 90,189,100 | Automatyczna Sarpetta z ładowarką | Pipetor automatyczny do pipet serologicznych, dwie prędkości naciągania i wypuszczania cieczy, ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem membranowym, kompatybilny z pipetami w zakresie od 1 ml do 50 ml |  | szt. | 2
87 | 93,874.410 | Pudełko Cryo na 100 probówek - żółte | Pudełko do przechowywania próbek w temperaturze do -196 °C, kompatybilne z probówkami 1,2-2,0 ml, format 10x10, wymiary pudełka 132 x 132 x 53 mm, autoklawowalne, alfanumetyczne oznaczenie otworów, kolor żółty |  | szt. | 40
88 | 93,874.610 | Pudełko Cryo na 100 probówek - niebieskie | Pudełko do przechowywania próbek w temperaturze do -196 °C, kompatybilne z probówkami 1,2-2,0 ml, format 10x10, wymiary pudełka 132 x 132 x 53 mm, autoklawowalne, alfanumetyczne oznaczenie otworów, kolor niebieski |  | szt. | 60
89 | 93,876,681 | Statyw 81 miejsc (9x9), rozmiar 130x130x45 mm niebieski | Pudełko do przechowywania próbek w temperaturze do -196 °C, kompatybilne z probówkami 1,2-2,0 ml, format 10x10, wymiary pudełka 132 x 132 x 53 mm, autoklawowalne, alfanumetyczne oznaczenie otworów, kolor żółty Pudełko do przechowywania próbek w temperaturze do -90⁰C z zatrzaskiwaną pokrywą z polipropylenu (PP), pudełko w kolorze niebieskim, pokrywa - przezroczysta, statyw 81 miejscowy z kratką 9 x 9, do przechowywania probówek o wymiarach maks. 45 x 12 mm, z kodowaniem alfanumerycznym otworów, wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 130 x 130 x 45 mm. |  | szt. | 40
90 | 95,064,916 | Skrzynka tekturowa z wkładką i pokrywką na 16 naczyń 50ml (4x4) | Skrzynka tekturowa do przechowywania do 416 16 probówek o max. średnicy 34 mm i długości 89-115 mm, z wkładką i pokrywką. Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 148 x 148 x 118 mm, format wkładki - kratka: 4x4 |  | szt. | 3
91 | 95,064,922 | Skrzynka tekturowa z wkładką i pokrywką na 49 naczyń 15ml (7x7) | Skrzynka tekturowa do przechowywania do 49 probówek o max. średnicy 20 mm, z wkładką i pokrywką. Wymiary: 152 x 152 x 130 mm, format wkładki 7x7 |  | szt. | 3
92 | 95,064,997 | Skrzynka tekturowa z wkładką i pokrywką na 100 naczyń 1,5/2,0ml (10x10) | Skrzynka tekturowa do przechowywania do 100 probówek 1,5/2,0 ml, z wkładką i pokrywką. Wymiary: 135 x 135 x 45 mm, format wkładki 10x10 |  | szt. | 8
93 | 95,984 | Iso freeze PCR Statyw | Statyw do probówek PCR o poj. 0,1 ml, 0,2 ml, płytek lub pasków. Przeznaczony dla termowrażliwych próbek, utrzymuje temperaturę próbek 4 °C (nie krócej niż 3 h), w temperaturze pokojowej. Wyraźna zmiana koloru statywu przy zmianie temperatury powyżej 7 °C |  | szt. | 2
SUMA: | [11 empty] | ----------
Wartość pozycji SUMA (kolumna L, N) została przeniesiona do formularza Szablon oferta i stanowi Cenę oferty częściowej.
* Wypełnić jeżeli dotyczy. Uwaga: dokładny opis wykazania przez Wykonawcę równoważności zaoferowanego produktu znajduje się w SIWZ.
** Kolumna H - możliwa do zaoferowania wartość z dokładnością do 2, 3 lub 4 miejsc po przecinku.
*** Kolumna K - Cena za opakowanie to wynik iloczynu wartości w kolumnach H x I (zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku). Ta cena musi być stosowana na fakturach w trakcie realizacji umowy.
|  | (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) |  |  |  |  | (podpis Wykonawcy/Wykonawców)