Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia:

Spektrofotometr do pomiaru DNA, RNA i białek w kropli i w kuwecie:

| OPIS minimalnych wymagań | Spełnienie wymogów minimalnych | Parametry w oferowanym spektrofotometrze | Parametry na poziomie lepszym niż minimalne wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| waga: nie większa niż 5kg | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| wbudowany ekran dotykowy LCD, minimalna rozdzielczość 1024x600 | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| detektor: matryca CDD z minimum 2000 elementów światłoczułych; | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| pomiar w próbkach o objętości 0,5-2 ul i w kuwecie; | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| zakres stężenia DNA w kropli: nie mniejszy niż 2-15000 ng/ul; | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| zakres stężenia BSA: nie mniejszy niż 0,1-500 mg/ml; | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| długość drogi optycznej: minimum w zakresie: 0,1mm do 0,6mm z funkcją automatycznego przełączania; | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| precyzja pomiaru absorbancji: nie gorsza niż 0,002A | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |
| dokładność długości fali nie gorsza niż+/-1nm. | (TAK/NIE) |  | (TAK/NIE) |

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty w zawierające odpowiedź „TAK” we wszystkich wierszach w kolumnie „Spełnienie wymogów minimalnych” i zawierające wpis potwierdzający spełnienie tych wymogów we wszystkich wierszach w kolumnie „Parametry w oferowanym spektrofotometrze”. Oferty nie spełniające ww. wymagań zostaną odrzucone.

Parametry punktowane oznaczono czerwoną czcionką. Wykonawca otrzymuje 8 pkt za każdy oferowany parametr (oznaczony czerwoną czcionką) na poziomie lepszym niż minimalny.

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN,

………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: (nie krótszy niż 24 miesiące) …………………………………………………………………………………….

Zapoznałem/łam się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	……………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2266;, e-mail: w.boguta@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_