Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia: …………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora do PCR model UVT-S-AR o parametrach: - ściany ze szkła (EUROGLA S, Niemcy) - ściana tylna i blat roboczy ze stali nierdzewnej - wbudowana otwarta lampa UV 2x30W - recyrkulator UV 1x30W - automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu Okna - lampa światła białego 1xTLD-30W - potrójne gniazdo elektryczne wewnątrz komory - wymiary obszaru roboczego 1200x520mm |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………..dni od zawarcia umowy (maksimum 60 dni)

Okres gwarancji: …………………………miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń

……………………………………………                    		 	……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2223; e-mail: b.kaza@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_