Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu Tak/nie Koszt | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wentylatory nawiewne 3 szt. osiowe o wydajności min 3000 m3 /h |  |  |
| 2 | Wentylatory wywiewne 3 szt. dachowe odśrodkowe + podstawa dachowa i przepustnica o wydajności min 2000 m3 /h |  |  |
| 3 | Wykonanie nowej instalacji zasilającej i zabezpieczeń |  |  |
| 4 | Wizyta zapoznawcza |  |  |

Cena netto (suma poz. 1-3 tabeli)…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Zapoznałem/am się ze wzorem umowy stanowiącym nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń.

…............................                                                                  ….....................................................

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy